## Sheet1
检定 | [6 empty] | 校准、校验
序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 检测时限 | 上次检测时间 | 备注 | 设备名称 | 有效期 | 校准周期 | 设备名称 | 规格型号 | 有效期 | 校准周期 | 备注
1 | 一般压力表 | 3 | （0-1.6）MPa | 半年 | 2024.9.13 | 需出具报告，检定 | 恒温恒湿培养箱 | 2025.3.7 | 1年 | 安全阀 | YAIB0.15/8/DN8(0.165MPa)-No:210409-1023 | 2025.08.14 | 1年
2 | 压力变送器 | 1 | (0-4)MPa | 1年 | 2024.9.13 | 需出具报告，检定 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 安全阀 | YAIB0.15/8/DN8(0.165MPa)-No:210409-558 | 2025.08.14 | 1年
3 | 压力变送器 | 1 | (0-4)MPa | 1年 | 2024.9.13 | 需出具报告，检定 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 安全阀 | YAIB0.165/8/DN8(0.165MPa)-No:*** | 2025.08.14 | 1年
4 | 绝缘电阻表 | 1 | ZC25B-4 | 1年 | 2024.9.13 | 需出具报告，检定 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 安全阀 | YA28X-4T/8Ⅱ/DN8(0.17MPa)-No:230502-1256 | 2025.08.14 | 1年
5 | 10kv绝缘手套 | 1 |  | 半年一次 | 2024.3.23 | 检定 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 流速测量仪 | FP111 | 2025.04.10 | 1年
6 | 10kv绝缘靴 | 1 |  | 半年一次 | 2024.3.23 | 检定 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 七参数光度计 | RW7 | 2025.07.01 | 1年 | 臭氧、余氯、二氧化氯、pH
7 | 35kv绝缘手套 | 1 |  | 半年一次 | 2024.3.23 | 检定 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 立式压力蒸汽灭菌器压力表 | 0-0.25MPa | 2025.04.14 | 半年
8 | 35kv绝缘靴 | 1 |  | 半年一次 | 2024.3.23 | 检定 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 立式压力蒸汽灭菌器压力表 | 0-0.25MPa | 2025.04.14 | 半年
9 | 35kv验电棒 | 1 |  | 一年一次 | 2024.3.23 | 检定 | 声级校准器 | 2025.4.1 | 1年 | 立式压力蒸汽灭菌器压力表 | 0-0.25MPa | 2025.04.14 | 半年
10 | 10kv验电棒 | 1 |  | 一年一次 | 2024.3.23 | 检定 | 手持式气象站 | 2025.6.27 | 1年 | 浊度计 | TL2310 | 2025.06.12 | 1年
11 | 10kv绝缘夹钳 | 1 |  | 一年一次 | 2024.3.23 | 检定 | 微电脑大（中）流量校准器 | 2025.6.6 | 1年 | 生化培养箱 | SHX250C | 2025.06.12 | 1年
12 | 35kv绝缘靴 | 1 |  | 半年一次 | 2024.8.19 | 检定 | 便携式电子皂膜流量计 | 2025.5.13 | 2年 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2ES | 2025.06.12 | 1年
13 | 40kv绝缘手套 | 1 |  | 半年一次 | 2024.8.19 | 检定 | 智能恒温大气采样器 | 2025.4.9 | 1年 | COD消解器 | KDM-6 | 2025.10.14 | 1年
14 | 40kv绝缘手套 | 1 |  | 半年一次 | 2024.8.19 | 检定 | 智能恒温大气采样器 | 2025.4.9 | 1年 | COD消解器 | JC-102C | 2025.10.14 | 1年
15 | 20kv绝缘手套 | 1 |  | 半年一次 | 2024.8.19 | 检定 | 智能恒温大气采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 隔水式恒温培养箱 | GSP-9080MBE | 2025.06.12 | 1年
16 | 20kv绝缘靴 | 1 |  | 半年一次 | 2024.8.19 | 检定 | 智能恒温大气采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 隔水式恒温培养箱 | GH-400BC | 2025.06.12 | 1年
17 | 便携式气体检测仪1台 | 1 |  |  |  | 需出具报告，检定 | 智能恒温大气采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 电热鼓风干燥箱 | FX101-1 | 2025.06.12 | 1年
18 | 硫化氢气体检测仪2台 | 2 | APEG-TH2S-KE |  |  | 需出具报告，检定 | 智能恒温大气采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 仪表恒温水浴锅 | 双列六孔 | 2025.06.12 | 1年
19 | 储气罐配套安全阀（2台）定检 | 3 |  |  |  | 需出具报告，检定 | 智能恒温大气采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 电热恒温水浴锅 | 双列四孔 | 2025.06.12 | 1年
20 | 压力变送器 | 2 |  |  |  | 一期污泥脱水（需出具报告，检定） | 温湿度表 | 2025.3.7 | 1年 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-C | 2025.06.12 | 1年
21 | 压力变送器 | 2 |  |  |  | 一期深度处理（需出具报告，检定） | 玻璃温度计 | 2025.3.7 | 1年 | 马弗炉 | SX4-10 | 2025.11.19 | 1年
22 | 压力变送器 | 4 |  |  |  | 一期氧化沟（风管）（需出具报告，检定） | 智能恒温大气采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z | 2025.06.12 | 1年
23 | 压力变送器 | 1 |  |  |  | 一期氧化沟（碳源加药）（需出具报告，检定） | 流速测算仪 | 2025.4.7 | 1年 | 隔水式培养箱 | BG-80 | 2025.06.12 | 1年
24 | 压力变送器 | 2 |  |  |  | 二期污泥脱水（需出具报告，检定） | 自动烟尘（气）测试仪 | 2025.4.7 | 1年 | 智能一体式箱式电阻炉 | SX2-4-10Z | 2025.06.12 | 1年
25 | 压力变送器 | 2 |  |  |  | 二期絮凝沉淀池（需出具报告，检定） | FC-3粉尘采样仪 | 2025.4.7 | 1年 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-140 | 2025.06.12 | 1年
26 | 压力变送器 | 6 |  |  |  | 二期AO池风管（需出具报告，检定） | FC-3粉尘采样仪 | 2025.4.7 | 1年 | 迈尔斯通微波消解仪 | ETHOS UP | 2025.10.14 | 1年
27 | ALICAT手持式气体质量流量计 | 5 | 62AW-1-00-1-20-LJ |  |  | 检定 | 油气回收系统多参数检测仪 | 2025.3.5 | 1年 | 流动注射分析仪 | SAN++ | 2025.06.12 | 1年
28 | ALICAT手持式气体质量流量计 | 5 | 62W-1-00-0-100-GJ-LJ |  |  | 检定 | 便携式红外线气体分析器 | 2025.4.7 | 1年 | 便携水质多参数分析仪 | Multi3630 | 2025.04.24 | 1年
29 | 数字温湿度大气压计 | 5 | DYM3-03 |  |  | 检定 | 便携式ORP计 | 2025.4.9 | 1年 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 2025.06.12 | 1年
30 | 环境声校准器 | 1 | AWA6021A |  |  | 检定 | GFC-5B防爆型个体粉尘采样器 | 2025.3.5 | 1年 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2ES | 2025.11.19 | 1年
31 | 便携式溶解氧 | 1 |  |  |  | 检定 | GFC-5B防爆型个体粉尘采样器 | 2025.3.5 | 1年 | 生物安全柜 | BSC-1000A2 | 2025.11.19 | 1年
32 | 便携式电导率仪 | 1 |  |  |  | 检定 | 空气智能TSP综合采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 便携式余氯测定仪 | DR300 | 2025.11.19 | 1年
33 | 便携式浊度仪 | 1 |  |  |  | 检定 | 空气智能TSP综合采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 电热干燥箱 | 101FXB-2 | 2025.11.19 | 1年
34 | 便携式PH/温度计 | 2 |  |  |  | 检定 | 空气智能TSP综合采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 移液枪 | 10uL～100uL | 2025.07.05 | 1年 | 1uL
35 | 便携式烟气紫外综合分析仪 | 1 |  |  |  | 检定 | 空气智能TSP综合采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 移液枪 | 100uL～1000uL | 2025.07.05 | 1年 | 1uL
36 | 超声波明渠比对仪 | 1 |  |  |  | 检定 | 空气智能TSP综合采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 移液枪 | 0.25mL～2.5mL | 2025.07.05 | 1年 | 2uL
37 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | 1 |  |  |  | 检定 | 空气智能TSP综合采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 移液枪 | 0.5mL～5mL | 2025.07.05 | 1年 | 5uL
38 | 便携式流速流量仪 | 1 |  |  |  | 检定 | 空气采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 移液枪 | 1mL～10mL | 2025.07.05 | 1年 | 10uL
39 | 配气仪 |  |  | 1 |  | 检定 | 空气采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 移液枪 | 100uL～1000uL | 2025.07.05 | 1年 | 5uL
40 | 多功能声级计 |  |  | 1年 | 2025.4.11 | 检定 | 空气采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 移液枪 | 100uL～1000uL | 2025.07.05 | 1年 | 5uL
41 | 多功能声级计 |  |  | 1年 | 2025.4.11 | 检定 | 空气采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 移液枪 | 5uL～50uL | 2025.07.05 | 1年 | 0.5uL
42 | 多功能声级计 |  |  | 1年 | 2025.4.11 | 检定 | 空气采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 塞氏盘 | 0-30m | 2025.07.04 | 1年
43 | 环境振动分析仪 |  |  | 1年 | 2025.4.8 | 检定 | 空气采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 干湿温度计 | TMWS-A3 | 2025.11.19 | 1年
44 | 多功能声级计 |  |  | 1年 | 2025.4.11 | 检定 | 紫外差分烟气综合分析仪 | 2025.3.5 | 1年 | 温湿度表 | TMWS-A1 | 2025.11.19 | 1年
45 | 多功能声级计 |  |  | 1年 | 2025.4.11 | 检定 | 自动烟尘（气）测试仪 | 2025.4.7 | 1年 | 温湿度表 | TMWS-A1 | 2025.11.19 | 1年
46 | 多功能声级计 |  |  | 1年 | 2025.7.24 | 检定 | 智能便携式氧化还原电位仪 | 2025.3.5 | 1年 | 温湿度表 | TMWS-A1 | 2025.11.19 | 1年
47 | 多功能声级计 |  |  | 1年 | 2025.7.24 | 检定 | 四路空气采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 温湿度表 | TMWS-A1 | 2025.11.19 | 1年
48 | 多功能声级计 |  |  | 1年 | 2025.7.24 | 检定 | 四路空气采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 温湿度表 | TMWS-A1 | 2025.11.19 | 1年
49 | 多功能声级计 |  |  | 1年 | 2025.7.24 | 检定 | 四路空气采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 温湿度表 | TMWS-A1 | 2025.11.19 | 1年
50 | 移液枪 |  |  |  |  | 检定 | 四路空气采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 温湿度表 | TMWS-A1 | 2025.11.19 | 1年
51 | 移液枪 |  |  |  |  | 检定 | 四路空气采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 温湿度表 | WHSM1 | 2025.11.19 | 1年
52 | 微量进样针 |  |  |  |  | 检定 | 四路空气采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 温湿度表 | WHSM1 | 2025.11.19 | 1年
53 | 微量进样针 |  |  |  |  | 检定 | 智能中流量TSP采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 干湿温度计 | 272-1 | 2025.11.19 | 1年 | 干湿球
54 | 微量进样针 |  |  |  |  | 检定 | 智能中流量TSP采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 干湿温度计 | 272-1 | 2025.11.19 | 1年 | 干湿球
55 | 微量进样针 |  |  |  |  | 检定 | 智能中流量TSP采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 干湿温度计 | 272-1 | 2025.11.19 | 1年 | 干湿球
56 | 手持式气体检测仪（四合一） | 1 |  |  |  | 检定 | 智能中流量TSP采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 干湿温度计 | 272-1 | 2025.11.19 | 1年 | 干湿球
57 | 氧气、甲烷、可燃气体、一氧化碳 |  |  |  |  | 检定 | 智能中流量TSP采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 电子温度计 | TA358 | 2025.11.19 | 1年 | 带探头
58 | 气体探测仪（硫化氢、一氧化碳） | 2 |  |  |  | 检定 | 智能中流量TSP采样器 | 2025.4.7 | 1年 | 电子温度计 | TA358 | 2025.11.19 | 1年 | 带探头
59 | 气体探测仪（臭气） | 1 |  |  |  | 检定 | 自动烟尘（气）测试仪 | 2025.4.7 | 1年 | 电子温度计 | TA358 | 2025.11.19 | 1年 | 带探头
[7 empty] | 声校准器 | 2025.6.28 | 1年 | 电子温度计 | TA358 | 2025.11.19 | 1年 | 带探头
[7 empty] | 直读式流速仪 | 2025.5.16 | 1年 | 电子温度计 | TA358 | 2025.11.19 | 1年 | 带探头
[7 empty] | 便携式电子皂膜流量计 | 2026.8.27 | 2年 | 电子温度计 | TA358 | 2025.11.19 | 1年 | 带探头
[7 empty] | 便携式溶解氧测定仪 | 2025.4.7 | 1年 | 电子温度计 | TA358 | 2025.11.19 | 1年 | 带探头
[7 empty] | 恒温恒湿称重系统 | 2025.3.7 | 1年 | 电子温度计 | TA358 | 2025.11.19 | 1年 | 带探头
[7 empty] | 红外烟气分析仪 | 2025.4.7 | 1年 | 电子温度计 | TA358 | 2025.11.19 | 1年 | 带探头
[7 empty] | 高负载大气特征污染物采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 电子温度计 | TA358 | 2025.11.19 | 1年 | 带探头
[7 empty] | 紫外差分烟气综合分析仪 | 2025.3.5 | 1年 | 电子温度计 | TA358 | 2025.11.19 | 1年 | 带探头
[7 empty] | 高负载大气特征污染物采样器 | 2025.4.9 | 1年 | 38个压力表 | / | 2025.05.05 | 半年
[7 empty] | 高负载大气特征污染物采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 高负载大气特征污染物采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 烟气汞采样器 | 2025.4.10 | 1年
[7 empty] | 孔口流量计 | 2025.5.16 | 1年
[7 empty] | 孔口流量计 | 2025.5.16 | 1年
[7 empty] | 智能电子皂膜流量计 | 2025.5.13 | 2年
[7 empty] | 声校准器 | 2025.4.11 | 1年
[7 empty] | 污染源VOCs采样器 | 2025.4.12 | 1年
[7 empty] | 电热恒温水浴锅 | 2025.3.6 | 1年
[7 empty] | 手持式气象站 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 手持式气象站 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 手持式XRF分析仪（老公司） | 2025.4.7 | 1年
[7 empty] | 全自动流量/压力校准器 | 2025.10.7 | 1年
[7 empty] | 林格曼烟气浓度图 | 2025.6.27 | 1年
[7 empty] | 便携式电导率仪 | 2025.3.5 | 1年
[7 empty] | 塞氏盘（钢卷尺） | 2025.3.6 | 0.5年
[7 empty] | 手持式气象站 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 手持式气象站 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 声校准器 | 2025.3.6 | 1年
[7 empty] | 声校准器 | 2025.3.6 | 1年
[7 empty] | 紫外差分烟气综合分析仪 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 综合气象仪(便携式风向风速仪) | 2025.3.7 | 1年
[7 empty] | 智能数显大气压力计 | 2025.3.7 | 1年
[7 empty] | 数字温湿度计 | 2025.3.7 | 1年
[7 empty] | 综合气象仪(便携式风向风速仪) | 2025.3.7 | 1年
[7 empty] | 智能数显大气压力计 | 2025.3.7 | 1年
[7 empty] | 数字温湿度计 | 2025.3.7 | 1年
[7 empty] | 综合气象仪(便携式风向风速仪) | 2025.3.7 | 1年
[7 empty] | 智能数显大气压力计 | 2025.3.7 | 1年
[7 empty] | 数字温湿度计 | 2025.3.7 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 环境空气综合采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 空气采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 空气采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 空气采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 空气采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 空气采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 智能高精度综合标准仪 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 智能高精度综合标准仪 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 空气采样器 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 污染源VOCs采样器 | 2025.6.27 | 1年
[7 empty] | 污染源VOCs采样器 | 2025.6.27 | 1年
[7 empty] | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 2025.6.27 | 1年
[7 empty] | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 2025.6.27 | 1年
[7 empty] | 直读式流速仪 | 2025.6.27 | 1年
[7 empty] | 直读式流速仪 | 2025.6.27 | 1年
[7 empty] | 多通道气体配气仪 | 2025.4.2 | /
[7 empty] | 林格曼烟气浓度图 | 2025.3.6 | 1年
[7 empty] | 林格曼烟气浓度图 | 2025.3.6 | 1年
[7 empty] | 林格曼烟气浓度图 | 2025.3.6 | 1年
[7 empty] | 电热鼓风恒温干燥箱 | 2025.3.7 | 1年
[7 empty] | 便携式比色计（游离氯和总氯） | 2025.3.7 | 1年
[7 empty] | 便携式比色计（二氧化氯） | 2025.3.6 | 1年
[7 empty] | 实验室pH计 | 2025.4.7 | 1年
[7 empty] | 实验室pH计 | 2025.4.7 | 1年
[7 empty] | 实验室pH计 | 2025.4.7 | 1年
[7 empty] | 便携式酸度计 | 2025.4.7 | 1年
[7 empty] | 便携式酸度计 | 2025.4.7 | 1年
[7 empty] | 便携式电导率仪 | 2025.4.7 | 1年
[7 empty] | 便携式电导率仪 | 2025.4.7 | 1年
[7 empty] | 便携式浊度计 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 便携式浊度计 | 2025.4.9 | 1年
[7 empty] | 便携式溶解氧测定仪 | 2025.4.7 | 1年
[7 empty] | VOC有毒有害气体检测仪 | 2025.4.11 | 1年
[7 empty] | PH测试笔 | 2025.4.7 | 1年
[7 empty] | PH测试笔 | 2025.4.7 | 1年
[7 empty] | PH测试笔 | 2025.4.7 | 1年
[7 empty] | 标准检验筛 | 2025.8.13 | 1年
[7 empty] | 紫外烟气综合分析仪 | 2025.5.16 | 1年
[7 empty] | 紫外烟气综合分析仪 | 2025.5.16 | 1年
[7 empty] | 声校准器 | 2025.7.24 | 1年
[7 empty] | 声校准器 | 2025.7.24 | 1年
[7 empty] | 声校准器 | 2025.7.24 | 1年
[7 empty] | 声校准器 | 2025.7.24 | 1年
[7 empty] | 自动烟尘烟气测试仪 | 2025.7.24 | 1年
[7 empty] | 自动烟尘烟气测试仪 | 2025.7.24 | 1年
[7 empty] | 自动烟尘烟气测试仪 | 2025.7.24 | 1年
[7 empty] | 智能综合采样器 | 2025.7.24 | 1年
[7 empty] | 智能综合采样器 | 2025.7.24 | 1年
[7 empty] | 智能综合采样器 | 2025.7.24 | 1年
[7 empty] | 智能综合采样器 | 2025.7.24 | 1年
[7 empty] | 水银玻璃温度计 | 2025.6.6 | 1年
[7 empty] | 水银玻璃温度计 | 2025.6.6 | 1年
[7 empty] | 水银玻璃温度计 | 2025.6.6 | 1年
[7 empty] | 水银玻璃温度计 | 2025.6.6 | 1年
[7 empty] | 水银玻璃温度计 | 2025.6.6 | 1年
[7 empty] | 水银玻璃温度计 | 2025.6.6 | 1年
[7 empty] | 水银玻璃温度计 | 2025.6.6 | 1年
[7 empty] | 水银玻璃温度计 | 2025.6.6 | 1年
[7 empty] | 交直流可编程负载 | 2025.3.28 | 1年
[7 empty] | 交直流可编程负载 | 2025.3.28 | 1年
[7 empty] | 交直流可编程负载 | 2025.3.28 | 1年
[7 empty] | 交直流可编程负载 | 2025.3.28 | 1年
[7 empty] | 三相交流可编程负载 | 2025.3.28 | 1年
[7 empty] | 手持式直流电阻测试仪（接地电阻测试仪） | 2025.4.10 | 1年
[7 empty] | 兆欧表（绝缘电阻测试仪） | 2025.4.8 | 1年
[7 empty] | 漏电开关测试仪 | 2025.4.10 | 1年
[7 empty] | 数显推拉力计 | 2025.4.7 | 1年
[7 empty] | IP3X试验探棒 | 2025.4.10 | 1年
[7 empty] | 电源指示器 | 2025.4.10 | 1年
[7 empty] | 数显卡尺 | 2025.4.8 | 1年
[7 empty] | 钢卷尺 | 2025.4.10 | 1年
[7 empty] | 耐压测试仪 | 2025.4.6 | 1年
[7 empty] | 烟气黑度检测仪 | 2025.5.23 | 1年
[7 empty] | 转速适配器 | 2025.8.24 | 1年
[7 empty] | 红外线测温仪 | 2025.11.13 | 1年
[7 empty] | 稳压器 | 2025.12.4 | 1年
[7 empty] | 钳形电流表 | 2025.12.12 | 1年
气相色谱质谱联用仪
真空干燥箱
低本底αβ测量仪
冷原子吸收测汞仪
气相色谱质谱联用仪
超声波流量计
便携式明渠流量计
便携式明渠流量计
阻容法烟气含湿量检测仪
瓶口分配器
瓶口分配器
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）
减压阀（压力表）