## 水务污水
设备名称 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位
水样流转管路（膜） | / | 1.池面膜不锈钢喉箍、猫爪、钢丝绳、六角螺栓（不锈钢）等安装材料； 2.聚四氟管（7*10）、直接、变径接头等取样管路材料及化验室UPVC 管DN40(50×4.5)等排水管路材料； 3.防爆自限温电伴热带、伴热带线缆、橡塑管、接线盒等保温材料； | 4 | 条 | 施工路线图
供电、信号线路（膜） | / | 1.池面设备至化验室总电柜、PLC控制柜供电电缆、控制线等； 2.池面线缆桥架、地面地埋镀锌钢管等； | 4 | 套
水样流转管路（泵） | / | 1.池面切割排污泵不锈钢架等安装材料； 2.UPVC 管（DN40(50×3.7)）、UPVC 管（DN25(32×3.6)）、弯头、直接、三通、球阀、活接等取样管路材料及化验室UPVC 管DN40(50×4.5)等排水管路材料； 3.防爆自限温电伴热带、伴热带线缆、橡塑管、接线盒等保温材料； | 5 | 条
供电、信号线路（泵） | / | 1.池面设备至化验室总电柜、PLC控制柜供电电缆、控制线等； 2.池面线缆桥架、地面地面镀锌钢管等； | 5 | 套
1.水样流转管道需考虑保温措施，非池面部分部分需地埋安装； 2.线缆池面部分需铺设桥架，非池面部分需镀锌钢管地埋铺设； 3.清单材料包含安装费用，施工完毕后对厂区绿化、地面等需进行恢复； 4.清单包含系统所需水样流转管道、电缆、信号线、安装辅件等，自行勘察现场、总价包死；

## 新水河污水
设备名称 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位
水样流转管路（膜） | / | 1.池面膜不锈钢喉箍、猫爪、钢丝绳、六角螺栓（不锈钢）等安装材料； 2.聚四氟管（7*10）、直接、变径接头等取样管路材料及化验室UPVC 管DN40(50×4.5)等排水管路材料； 3.防爆自限温电伴热带、伴热带线缆、橡塑管、接线盒等保温材料； | 4 | 条 | 施工路线图
供电、信号线路（膜） | / | 1.池面设备至化验室总电柜、PLC控制柜供电电缆、控制线等； 2.池面线缆桥架、地面地埋镀锌钢管等； | 4 | 套
水样流转管路（泵） | / | 1.池面切割排污泵不锈钢架等安装材料； 2.UPVC 管（DN40(50×3.7)）、UPVC 管（DN25(32×3.6)）、弯头、直接、三通、球阀、活接等取样管路材料及化验室UPVC 管DN40(50×4.5)等排水管路材料； 3.防爆自限温电伴热带、伴热带线缆、橡塑管、接线盒等保温材料； | 3 | 条
供电、信号线路（泵） | / | 1.池面设备至化验室总电柜、PLC控制柜供电电缆、控制线等； 2.池面线缆桥架、地面地面镀锌钢管等； | 3 | 套
1.水样流转管道需考虑保温措施，非池面部分部分需地埋安装； 2.线缆池面部分需铺设桥架，非池面部分需镀锌钢管地埋铺设； 3.清单材料包含安装费用，施工完毕后对厂区绿化、地面等需进行恢复； 4.清单包含系统所需水样流转管道、电缆、信号线、安装辅件等，自行勘察现场、总价包死；