## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 一期高密池铁盐加药泵、流量计自控数据对接 | 实现中控室远程监控，中控室上位机输入瞬时加药量，自动根据流量计流量反馈调节加药泵频率 | 项 | 1 | 第一污水处理厂
2 | 一期生化区（含反硝化）碳源加药泵、流量计自控数据对接 | 实现中控室远程监控，中控室上位机输入瞬时加药量，自动根据流量计流量反馈调节加药泵频率 | 项 | 1
3 | 二期絮凝沉淀铁盐加药泵、流量计自控数据对接 | 实现中控室远程监控，中控室上位机输入瞬时加药量，自动根据流量计流量反馈调节加药泵频率 | 项 | 1
4 | 二期生化区碳源加药泵、流量计自控数据对接 | 实现中控室远程监控，中控室上位机输入瞬时加药量，自动根据流量计流量反馈调节加药泵频率 | 项 | 1
1 | 一期高密池铁盐加药泵、流量计自控数据对接 | 新增一块压力表（品牌华瑞思），实现中控室远程监控，中控室上位机输入瞬时加药量，自动根据流量计流量反馈调节加药泵频率； | 项 | 1 | 第二污水处理厂
2 | 一期生化区碳源加药泵、流量计自控数据对接 | 实现中控室远程监控，中控室上位机输入瞬时加药量，自动根据流量计流量反馈调节加药泵频率 | 项 | 1
3 | 二期絮凝沉淀铁盐加药泵、流量计自控数据对接 | 实现中控室远程监控，中控室上位机输入瞬时加药量，自动根据流量计流量反馈调节加药泵频率 | 项 | 1
4 | 二期生化区（含反硝化）碳源加药泵、流量计自控数据对接 | 新增一台PLC控制柜（含西门子1500系列CPU、触摸屏、IO模块等配套设备），实现中控室远程监控，中控室上位机输入瞬时加药量，自动根据流量计流量反馈调节加药泵频率 | 项 | 1 |  | ，