## 环科检测
环科检测集中采购物资及服务需求统计表
序号 | 内部编号 | 采购名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 采购要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 检测周期 | 上次检定/校准日期 | 备注
1 | 18 | 恒温恒湿培养箱 | BSC-150 | 13091 | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
2 | 35 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | TH-150F | 401306185 | 武汉天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
3 | 36 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | TH-150F | 401306175 | 武汉天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
4 | 37 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | TH-150F | 401307211 | 武汉天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
5 | 38 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | TH-150F | 401306188 | 武汉天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
6 | 40 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | TH-150F | 401306162 | 武汉天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
7 | 41 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | TH-150F | 401306157 | 武汉天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
8 | 42 | 智能中流量空气总悬浮采样器 | TH-150F | 401306152 | 武汉天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
9 | 50 | 手持式气象站 | TH-2009B | 191312223 | 武汉天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
10 | 51 | 微电脑大（中）流量校准器 | THM-150 | 121310058 | 武汉天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
11 | 53 | 智能恒温大气采样器 | TH-3000BIV | 271310036 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
12 | 54 | 智能恒温大气采样器 | TH-3000BIV | 271310043 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
13 | 55 | 智能恒温大气采样器 | TH-3000BIV | 271310032 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
14 | 56 | 智能恒温大气采样器 | TH-3000BIV | 271310041 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
15 | 57 | 智能恒温大气采样器 | TH-3000BIV | 271310044 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
16 | 58 | 智能恒温大气采样器 | TH-3000BIV | 271310049 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
17 | 59 | 智能恒温大气采样器 | TH-3000BIV | 271310048 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
18 | 062 | 智能恒温大气采样器 | TH-3000BIV | 271310037 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
19 | 087 | 环境振动分析仪 | AWA6256B+ | '084327 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
20 | 088 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H（新08） | A08334350X | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
21 | 089 | 气体采样仪 | GQC-1 | 287 | 北京劳动保护科学研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.24
22 | 090 | 气体采样仪 | GQC-1 | 289 | 北京劳动保护科学研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.24
23 | 091 | 气体采样仪 | GQC-1 | 290 | 北京劳动保护科学研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.24
24 | 092 | 气体采样仪 | GQC-1 | 279 | 北京劳动保护科学研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.24
25 | 093 | 气体采样仪 | GQC-1 | 283 | 北京劳动保护科学研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.24
26 | 094 | 气体采样仪 | GQC-1 | 280 | 北京劳动保护科学研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.24
27 | 106 | 油气回收系统多参数检测仪 | 崂应7003 | 2C01026598 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
28 | 135 | 微波消解仪 | ETHOS A | 135581 | 北京莱伯泰科技仪器有限公司 | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | /
29 | 140 | 便携式红外线气体分析器 | GXH-3011A | 1507022 | 北京市华云分析仪器研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
30 | 143 | 便携式ORP计 | (SX712)型 | SX712X19071028 | 上海三信仪表厂 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
31 | 155 | 空气智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | Q31132193 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
32 | 156 | 空气智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | Q31130351 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
33 | 157 | 空气智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | Q31132423 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
34 | 158 | 空气智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | Q31126007 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
35 | 159 | 空气智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | Q31129218 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
36 | 160 | 空气智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | Q31132314 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
37 | 161 | 空气采样器 | 崂应2020型 | J03443897 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
38 | 162 | 空气采样器 | 崂应2020型 | J03445403 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
39 | 163 | 空气采样器 | 崂应2020型 | J03445374 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
40 | 164 | 空气采样器 | 崂应2020型 | 2J04038000 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
41 | 165 | 空气采样器 | 崂应2020型 | 2J04031621 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
42 | 166 | 空气采样器 | 崂应2020型 | 2J04038500 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
43 | 173 | 紫外差分烟气综合分析仪 | 崂应3023 | 2B01020227 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
44 | 174 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H新08代 | A08681991X | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
45 | 180 | 智能便携式氧化还原电位仪 | QX6530型 | / | 山东恒美科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
47 | 197 | 四路空气采样器 | 崂应2020S型 | 2U01034504 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
48 | 198 | 四路空气采样器 | 崂应2020S型 | 2U01036512 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
49 | 199 | 四路空气采样器 | 崂应2020S型 | 2U01034904 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
50 | 200 | 四路空气采样器 | 崂应2020S型 | 2U01035073 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
51 | 201 | 四路空气采样器 | 崂应2020S型 | 2U01034876 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
52 | 202 | 四路空气采样器 | 崂应2020S型 | 2U01031992 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
53 | 204 | 智能中流量TSP采样器 | 崂应2030型 | M03413995 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
54 | 205 | 智能中流量TSP采样器 | 崂应2030型 | M03407379 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
55 | 206 | 智能中流量TSP采样器 | 崂应2030型 | M03408716 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
56 | 207 | 智能中流量TSP采样器 | 崂应2030型 | M03411248 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
57 | 208 | 智能中流量TSP采样器 | 崂应2030型 | M03411965 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
58 | 209 | 智能中流量TSP采样器 | 崂应2030型 | M03408848 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
59 | 210 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H型 | A08952300X | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
60 | 212 | 直读式流速仪 | FP111 | 1823001570 | 美国GLOBAL WATER公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
61 | 213 | 便携式电子皂膜流量计 | TH-ZM8型 | 161806010 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.28
62 | 214 | 便携式溶解氧测定仪 | JPB-607A型 | Q310/0114000061C104 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
63 | 215 | 恒温恒湿称重系统 | THCZ-150 | CG-1808-90 | 上海昶冠电子科技有限公司 | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
64 | 216 | 红外烟气分析仪 | MH3201型 | MB0013180929 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
65 | 218 | 高负载大气特征污染物采样器 | MH1200-F-型 | G0818180905 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
66 | 220 | 紫外差分烟气综合分析仪 | 崂应3023型 | 2B01045740 | 青岛崂山应用技术研究所 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
67 | 223 | 高负载大气特征污染物采样器 | MH1200-F-型 | G0324180905 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
68 | 224 | 高负载大气特征污染物采样器 | MH1200-F-型 | G0325180905 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
69 | 225 | 高负载大气特征污染物采样器 | MH1200-F-型 | G0326180905 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
70 | 229 | 孔口流量计 | HY-2150 | 1905141 | 青岛恒远科技发展有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
71 | 230 | 孔口流量计 | HY-2150 | 1905142 | 青岛恒远科技发展有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
72 | 239 | 污染源VOCs采样器 | MH3050型 | X0189181109 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
73 | 241 | 手持式气象站 | IWS-P100 | 8982019445609X-1 | 武汉宇佳科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
74 | 242 | 手持式气象站 | IWS-P100 | 8982019445609X-2 | 武汉宇佳科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
75 | 244 | 手持式XRF分析仪（老公司） | X-MET8000 | HH-DL-031 | 上海秦治实业有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
76 | 249 | 全自动流量/压力校准器 | MH4030 | J183181127 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.9.24
77 | 254 | 林格曼烟气浓度图 | JCP-HB | JC2019091605 | 青岛聚创环保设备有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
78 | 260 | 智能微波消解/萃取仪 | XT-9916 | 003 | 上海新拓分析仪器科技有限公司 | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.5
79 | 279 | 便携式电导率仪 | DDB-303A | 610305N0019100209 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
80 | 280 | 塞氏盘（钢卷尺） | CH-30 | ALW-301 | 宁波鸿谱仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
81 | 281 | 手持式气象站 | IWS-P100 | 8982019445810X | 武汉宇佳科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
82 | 282 | 手持式气象站 | IWS-P100 | 8982019445910X | 武汉宇佳科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
83 | 297 | 紫外差分烟气综合分析仪 | 崂应3023型 | 2B02015243 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
84 | 298 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 崂应3012H-D | 1A13101764 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
85 | 299 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 崂应3012H-D | 1A13102600 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
86 | 300-01 | 综合气象仪(便携式风向风速仪) | FYF1型 | 20N0327023 | 北京凯迪莱特仪器设备有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
87 | 300-02 | 智能数显大气压力计 | FYP-1型 | 20N0322013 | 北京凯迪莱特仪器设备有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
88 | 300-03 | 数字温湿度计 | FYTH-1型 | 20N0326021 | 北京凯迪莱特仪器设备有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
89 | 301-01 | 综合气象仪(便携式风向风速仪) | FYF1型 | 20N0327022 | 北京凯迪莱特仪器设备有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
90 | 301-02 | 智能数显大气压力计 | FYP-1型 | 20N0322015 | 北京凯迪莱特仪器设备有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
91 | 301-03 | 数字温湿度计 | FYTH-1型 | 20N0327025 | 北京凯迪莱特仪器设备有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
92 | 302-01 | 综合气象仪(便携式风向风速仪) | FYF1型 | 20N0326021 | 北京凯迪莱特仪器设备有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.17
93 | 302-02 | 智能数显大气压力计 | FYP-1型 | 20N0322014 | 北京凯迪莱特仪器设备有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.17
94 | 302-03 | 数字温湿度计 | FYTH-1型 | 20N0325015 | 北京凯迪莱特仪器设备有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.17
95 | 303 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08205064 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
96 | 304 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08206992 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
97 | 305 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08209300 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
98 | 306 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08207498 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
99 | 307 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08193300 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
100 | 308 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08209000 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
101 | 309 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08194639 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
102 | 310 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08194471 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
103 | 311 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08194184 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
104 | 312 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08208964 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
105 | 313 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08193470 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
106 | 314 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08209100 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
107 | 315 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08207592 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
108 | 316 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08208299 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
109 | 317 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08193180 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
110 | 318 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08207082 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
111 | 319 | 空气采样器 | 崂应2020型 | 2J04214124 | 青岛崂山应用技术研究院 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
112 | 320 | 空气采样器 | 崂应2020型 | 2J04215645 | 青岛崂山应用技术研究院 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
113 | 321 | 空气采样器 | 崂应2020型 | 2J04215025 | 青岛崂山应用技术研究院 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
114 | 322 | 空气采样器 | 崂应2020型 | 2J04214500 | 青岛崂山应用技术研究院 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
115 | 323 | 空气采样器 | 崂应2020型 | 2J04216854 | 青岛崂山应用技术研究院 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
116 | 324 | 智能高精度综合标准仪 | 崂应8040型 | 2L02063957 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
117 | 325 | 智能高精度综合标准仪 | 崂应8040型 | 2L02039153 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
118 | 326 | 空气采样器 | 崂应2020型 | 2J04215780 | 青岛崂山应用技术研究院 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.2
119 | 329 | 污染源VOCs采样器 | MH3050型 | X0398200608 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
120 | 330 | 污染源VOCs采样器 | MH3050型 | X0386200608 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
121 | 331 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | YQ3000-D型 | 5040200715 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
122 | 332 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | YQ3000-D型 | 5041200715 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
123 | 333 | 直读式流速仪 | FP111 | 1934002539 | 美国GLOBAL WATER公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
124 | 334 | 直读式流速仪 | FP111 | 1934002557 | 美国GLOBAL WATER公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
125 | 336 | 多通道气体配气仪 | MH4021型 | HG0011200629 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
126 | 338 | 试验筛 | 10目/寸 | / | 浙江上虞市华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
127 | 339 | 试验筛 | 10目/寸 | / | 浙江上虞市华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
128 | 340 | 试验筛 | 60目/寸 | / | 中国安平 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
129 | 341 | 试验筛 | 80目/寸 | / | 中国安平 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
130 | 342 | 试验筛 | 100目/寸 | / | 浙江上虞市华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
131 | 344 | 聚四氟乙烯标准筛 | 9.50mm | / | 南京瑞尼克科技开发有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
132 | 352 | 标准检验筛 | 10目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
133 | 353 | 标准检验筛 | 10目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
134 | 354 | 标准检验筛 | 18目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
135 | 355 | 标准检验筛 | 18目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
136 | 356 | 标准检验筛 | 60目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
137 | 357 | 标准检验筛 | 60目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
138 | 358 | 标准检验筛 | 100目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
139 | 359 | 标准检验筛 | 100目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
140 | 360 | 试验筛 | 10目/寸 | / | 浙江上虞市华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
141 | 361 | 林格曼烟气浓度图 | YT-LG30 | / | 山东云唐智能科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
142 | 362 | 林格曼烟气浓度图 | YT-LG30 | / | 山东云唐智能科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
143 | 363 | 林格曼烟气浓度图 | YT-LG30 | / | 山东云唐智能科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
144 | 365 | 便携式比色计（游离氯和总氯） | DR-300 | / | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
145 | 366 | 便携式比色计（二氧化氯） | DR-300 | / | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
146 | 378 | 便携式电导率仪 | DDBJ-350 | 610806N0021050035 | 上海仪电科学仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
147 | 379 | 便携式电导率仪 | DDBJ-350 | 610806N0021050036 | 上海仪电科学仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
148 | 380 | 便携式浊度计 | WZB-170 | 671000N0021030047 | 上海仪电科学仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
149 | 381 | 便携式浊度计 | WZB-170 | 671000N0021030056 | 上海仪电科学仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
150 | 382 | 便携式溶解氧测定仪 | JPB-607A | 630400N0021040065 | 上海仪电科学仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
151 | 388 | 标准检验筛 | 200目/吋 | / | 成都华锡五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
152 | 389 | 标准检验筛 | 200目/吋 | / | 成都华锡五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
153 | 390 | VOC有毒有害气体检测仪 | YT2000-D | F304180918 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
154 | 394 | 标准检验筛 | 18目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
155 | 395 | 标准检验筛 | 18目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
156 | 396 | 标准检验筛 | 18目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
157 | 397 | 标准检验筛 | 18目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
158 | 398 | 标准检验筛 | 18目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
159 | 399 | 标准检验筛 | 18目/吋 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.11
160 | 407 | 紫外烟气综合分析仪 | YQ-1204型 | YQ120423050002 | 青岛云起智能仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
161 | 408 | 紫外烟气综合分析仪 | YQ-1204型 | YQ120423050003 | 青岛云起智能仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
162 | 410 | 便携式明渠流量计 | YQ-5300型 | 530023100015 | 青岛云起智能仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.25
163 | 411 | 便携式明渠流量计 | YQ-5300型 | 530023100016 | 青岛云起智能仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.25
164 | 413 | 标准检验筛 | 10目/吋 | 1 | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.9.24
165 | 414 | 标准检验筛 | 10目/吋 | 2 | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.9.24
166 | 415 | 标准检验筛 | 10目/吋 | 3 | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.9.24
167 | 416 | 标准检验筛 | 10目/吋 | 4 | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.9.24
168 | 426 | 自动烟尘烟气测试仪 | GH-60E | 18121073 | 青岛金仕达电子科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.7.21
169 | 427 | 自动烟尘烟气测试仪 | GH-60E | 19031252 | 青岛金仕达电子科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.7.21
170 | 429 | 智能综合采样器 | ADS-2062E-2.0 | '041200888 | 深圳国技仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.7.21
171 | 430 | 智能综合采样器 | ADS-2062E-2.0 | '041200953 | 深圳国技仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.7.21
172 | 431 | 智能综合采样器 | ADS-2062E-2.0 | '041200994 | 深圳国技仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.7.21
173 | 432 | 智能综合采样器 | ADS-2062E-2.0 | '041200995 | 深圳国技仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.7.21
174 | 433-1 | 水银玻璃温度计 | / | / | / | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
175 | 433-2 | 水银玻璃温度计 | / | / | / | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
176 | 433-3 | 水银玻璃温度计 | / | / | / | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
177 | 433-4 | 水银玻璃温度计 | / | / | / | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
178 | 433-5 | 水银玻璃温度计 | / | / | / | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
179 | 433-6 | 水银玻璃温度计 | / | / | / | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
180 | 433-7 | 水银玻璃温度计 | / | / | / | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
181 | 433-8 | 水银玻璃温度计 | / | / | / | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3
182 | 436 | 交直流可编程负载 | XL-A3603 | X024L02018 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.28
183 | 437 | 交直流可编程负载 | XL-A3603 | X024L02019 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.28
184 | 438 | 交直流可编程负载 | XL-A3603 | X024L02020 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.28
185 | 439 | 交直流可编程负载 | XL-A3603 | X024L02021 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.28
186 | 440 | 三相交流可编程负载 | XL-A3433 | X024L03047 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.28
187 | 441 | 手持式直流电阻测试仪（接地电阻测试仪） | ES3070 | WJC0228 | 广州征能电子科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
188 | 442 | 兆欧表（绝缘电阻测试仪） | AR907+ | X023L05079 | SMART SENSOR | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
189 | 443 | 漏电开关测试仪 | UT582+ | C231243731 | 优利德科技（中国）股份有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
190 | 444 | 数显推拉力计 | SL-300N | YD17129208 | SangLing | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
191 | 445 | IP3X试验探棒 | CX-T3C | 2024040101 | 深圳市创鑫仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
192 | 446 | 电源指示器 | CX-P42 | 2024040102 | 深圳市创鑫仪器有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
193 | 447 | 数显卡尺 | 0-150MM | 240301338 | 东莞三量量具有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
194 | 448 | 钢卷尺 | 8M | X023L05080 | 德力西 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1
195 | 450 | 耐压测试仪 | RK2672CM | 72CM240318019 | 深圳市美瑞克电子科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.3
196 | 451 | 烟气黑度检测仪 | LB-7101 | 24052041 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.23
197 | 195 | 转速适配器 | RPM5300 | R170402 | 佛山市南华仪器股份有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | /
198 | 453 | 红外线测温仪 | AR320 | 5568710 | 东莞万创电子制品有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | /
199 | 454 | 稳压器 | SBW-150KVA | 2934608 | 上海诗福电气设备制造有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.11.28
200 | 456 | 钳形电流表 | ZH-KCT20A(10A/5mA)/ZH-KCT50H(500A/100mA)/ZH-KCT50A(500A/100mA) | / | 中创智合 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.11.28
201 | 459 | 砝码 | / | / | 上海良平仪器仪表有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.1.15
202 | 461 | 阻容式烟气含湿量测量仪 | JF-3061型 | 250330619257 | 山东景飞科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.6
203 | 462 | 阻容式烟气含湿量测量仪 | JF-3061型 | 250330619258 | 山东景飞科技有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.6
204 | 463 | 高精度数显温度计 | EX-1 | 250335 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.10
205 | 464 | 高精度数显温度计 | EX-1 | 250336 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.10
206 | 465-1 | 瓶口分配器 | 5ml |  | 嵘汇创新科技（成都）有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.1.15
207 | 465-2 | 瓶口分配器 | 15ml |  | 嵘汇创新科技（成都）有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.1.15
208 | 466-1 | 可调移液器 | （100-1000）uL |  | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.1.15
209 | 466-2 | 可调移液器 | （2000-10000）uL |  | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.1.15
210 | 467 | 压力表 | / | / | / | 按标准规范检定/校准 | 50 |  |  | 1年 | 2025.1.13
211 | 468 | 卷尺 | 3m | / | 宏迪 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28
212 | 469 | 秒表 | sw8-2060 | / | 深圳市时代创智数码技术有限责任公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.10
213 | 481 | 数字温度计 | EX-1 | 250632 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.30
214 | 482 | 数字温度计 | EX-1 | 250633 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.30
215 | 483 | 数字温度计 | EX-1 | 250634 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.30
216 | 484 | 数字温度计 | EX-1 | 250635 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.30
217 | 485 | 数字温度计 | EX-1 | 250636 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.30
218 | 486 | 数字温度计 | EX-1 | 250637 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 | 按我方提供检测温度点来 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.30
219 | 491 | 实验室pH计 | P611 | YK61128202507002 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.12
220 | 492 | 实验室pH计 | P611 | YK61128202507008 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.12
221 | 493 | 实验室pH计 | P611 | YK61128202507011 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.12
222 | 494 | 实验室pH计 | P611 | YK61128202507012 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.12
223 | 495 | 实验室pH计 | P611 | YK61128202507017 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.12
224 | 496 | 实验室pH计 | P611 | YK61128202507024 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.12
225 | 497 | 实验室pH计 | P611 | YK61128202507025 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8.12
226 | 046 | 声级校准器 | AWA6221B | 2004857 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.31 | 可委托
227 | 047 | 多功能声级计 | AWA6228 | 102501 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1 | 可委托
228 | 085 | 多功能声级计 | AWA6228 | 203338 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1 | 可委托
229 | 086 | 多功能声级计 | AWA6228 | 203337 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1 | 可委托
230 | 211 | 声校准器 | AWA6221B | 2010444 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.3 | 可委托
231 | 232 | 声校准器 | AWA6022A | 2012098 | 杭州爱华 仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1 | 可委托
232 | 285 | 多功能声级计 | AWA5688 | 325864 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1 | 可委托
233 | 286 | 多功能声级计 | AWA5688 | 325865 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.1 | 可委托
234 | 287 | 声校准器 | AWA6022A | 2014490 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28 | 可委托
235 | 288 | 声校准器 | AWA6022A | 2014454 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28 | 可委托
236 | 401 | 超声波流量计 | XDX-TUF-2000P-SY | 18405155 | 大连鑫东兴仪器仪表有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.2.28 | 可委托
237 | 418 | 多功能声级计 | AWA5688 | 00325791 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.9 | 可委托
238 | 419 | 多功能声级计 | AWA5688 | 00323446 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.9 | 可委托
239 | 420 | 多功能声级计 | AWA5688 | 00324364 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.9 | 可委托
240 | 421 | 多功能声级计 | AWA5688 | 00325716 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.9 | 可委托
241 | 422 | 声校准器 | AWA6022A | 2013266 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.9 | 可委托
242 | 423 | 声校准器 | AWA6022A | 2013137 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.9 | 可委托
243 | 424 | 声校准器 | AWA6022A | 2013265 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.9 | 可委托
244 | 425 | 声校准器 | AWA6022A | 2012930 | 杭州爱华仪器有限公司 | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.9 | 可委托
245 |  | 大流量烟尘气采样仪 | / | / | / | 按标准规范检定/校准 | 3 |  |  | 1年 | /
246 |  | 大气颗粒物综合采样器 | / | / | / | 按标准规范检定/校准 | 8 |  |  | 1年 | /
247 |  | 污染源真空箱采样器(带加热烟枪) | / | / | / | 按标准规范检定/校准 | 4 |  |  | 1年 | /
248 |  | 多功能声级计 | / | / | / | 按标准规范出检定证书 | 4 |  |  | 1年 | / | 可委托
249 |  | 声校准器 | / | / | / | 按标准规范出检定证书 | 1 |  |  | 1年 | / | 可委托
250 |  | 便携溶解氧 | / | / | / | 按标准规范检定/校准 | 1 |  |  | 1年 | /
251 |  | 便携电导率 | / | / | / | 按标准规范检定/校准 | 2 |  |  | 1年 | /
合计金额

## 环能净水
环能净水集中采购物资及服务需求统计表
序号 | 内部编号 | 采购名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 采购要求 | 出厂编号 | 生产厂家 | 采购要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 检定周期 | 上次检定/校准 有效期至 | 备注
1 |  | 压力表 | （0~1.6）MPa | [6 empty] | 1 |  |  | 半年 | 2025.9.3
2 |  | 压力表 | （0~1.6）MPa | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.9.3
3 |  | 压力表 | （0~1.6）MPa | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.9.3
4 |  | 压力变送器 | (0-4)MPa | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.13
5 |  | 压力变送器 | (0-4)MPa | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.13
6 |  | 绝缘电阻表 | ZC25B-4 | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.3
7 |  | 电磁流量计 | Ws1JSLLJ-1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.26
8 |  | 电磁流量计 | ws2jsllj002 | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.26
9 |  | 明渠流量计 | / | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.26
10 |  | 电磁流量计 | / | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.6.26
11 |  | 绝缘手套 | 10kv | [6 empty] | 1 |  |  | 半年 | 2025.9.3
12 |  | 绝缘手套 | 20kv | [6 empty] | 1 |  |  | 半年 | 2025.9.3
13 |  | 绝缘手套 | 35kv | [6 empty] | 1 |  |  | 半年 | 2025.9.3
14 |  | 绝缘手套 | 40kv | [6 empty] | 1 |  |  | 半年 | 2025.9.3
15 |  | 绝缘手套 | 40kv | [6 empty] | 1 |  |  | 半年 | 2025.9.3
16 |  | 绝缘靴 | 10kv | [6 empty] | 1 |  |  | 半年 | 2025.9.3
17 |  | 绝缘靴 | 20kv | [6 empty] | 1 |  |  | 半年 | 2025.9.3
18 |  | 绝缘靴 | 35kv | [6 empty] | 1 |  |  | 半年 | 2025.9.3
19 |  | 绝缘靴 | 35kv | [6 empty] | 1 |  |  | 半年 | 2025.9.3
20 |  | 验电棒 | 10kv | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.13
21 |  | 验电棒 | 35kv | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.13
22 |  | 绝缘夹钳 | 10kv | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.13
23 |  | 便携式气体检测仪 | X-4 | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.13
24 |  | 硫化氢气体检测仪 | APEG-TH2S-KE | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.13
25 |  | 硫化氢气体检测仪 | APEG-TH2S-KE | [6 empty] | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.13
26 | HBNY-GZ-QTZC-00001 | 压力表 | （0~1.6）MPa | YQ07295567 | 上海仪川仪表厂 | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 半年 | 2025-10-11
27 | HBNY-GZ-QTZC-00002 | 压力表 | （0~1.6）MPa | YQ08384157 | 上海仪川仪表厂 | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 半年 | 22025年10月11日
28 | HBNY-GZ-QTZC-00003 | 压力表 | （0~0.1）MPa | 16053338 | 青岛华强仪器仪表厂 | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 半年 | 2025-10-11
29 | HBNY-GZ-QTZC-00004 | 电接点压力表 | （0~40）MPa | 030569197 | 杭州富阳东方仪表厂 | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 半年 | 2025-10-11
30 | HBNY-GZ-QTZC-00005 | 电接点压力表 | （0~40）MPa | HA64612256299 | 中国红旗仪表有限公司 | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 半年 | 2025-10-11
31 | HBNY-GZ-QTZC-00006 | 绝缘电阻表 |  | 59802 | 上海求精仪器仪表有限公司 | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-10-11
32 | HBNY-GZ-QTZC-00013 | 电磁流量计 | LD-1000 | 1409091 | 开封市中华仪表厂 | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-04-27
33 | HBNY-GZ-QTZC-00014 | 电磁流量计 | 10WT0-UDA1A2A4AA | 95074F19000 | Endress+Hauser | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-04-27
34 | / | 绝缘手套 | 8kv | / | / | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-09-12
35 | / | 绝缘手套 | 8kv | / | / | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-09-12
36 | / | 绝缘手套 | 8kv | / | / | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-09-12
37 | / | 绝缘手套 | 8kv | / | / | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-09-12
38 | / | 绝缘靴 | 15kv | / | / | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-09-12
39 | / | 绝缘靴 | 15kv | / | / | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-09-12
40 | / | 绝缘靴 | 15kv | / | / | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-09-12
41 | / | 验电棒 | 45kv | / | / | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-09-12
42 | / | 验电棒 | 45kv | / | / | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-11-10
43 | / | 便携式气体检测仪 | KP826 | KP826 | 河南周安电子探测有限公司 | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-09-04
44 | / | 便携式气体检测仪 | KP826 | KP826 | 河南周安电子探测有限公司 | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025-09-04
45 | HBNY-GZ-QTZC-00007 | 固定式压力容器 | 14FB2037 | 14FB2037 | 上海申江压力容器有限公司 | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 2年 | 2025-01-15
46 | HBNY-GZ-QTZC-00008 | 固定式压力容器 | TS2210G81-2017 | TS2210G81-2017 | 青岛海空压力容器有限公司 | 按标准规范检定，出检定证书 |  |  |  | 1 |  |  | 2年 | 2025-01-15
合计金额

## 润达水业
润达水业集中采购物资及服务需求统计表
序号 | 内部编号 | 采购名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 采购要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 检定周期 | 上次校准、检定时间 | 备注
1 | RD-HNL-1 | 常用玻璃量器 | 单标线容量瓶（100ml、250ml、1000ml共计3个） | / | / | 校准 | 12 |  |  | 3年 | 2023.10.11 |  | 湖南路水厂
单标线吸量管（10ml、25ml、50ml、100ml共计4个）
分度吸量管（1ml、2ml、5ml、10ml共计4个）
滴定管（25ml共计1个)
2 | RD-HNL-3 | 隔水式恒温培养箱 | GSP-9080MBE | 160025 | 上海博迅实业有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.19
3 | RD-HNL-6 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S-6 | 1049 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.19
4 | RD-HNL-7 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1ES | 1017 | 上海树立仪器 仪表有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.19
5 | RD-HNL-8 | 酸度计 | FE28-Standard | C324317236 | 梅特勒-托利多疫情（上海有限公司） | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.1.10
6 | RD-HNL-9 | 便携式余氯检测仪 | PCII | 18110E375395 | 哈希水质分析仪器（上海有限公司） | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.1.10
7 | RD-HNL-16 | DN1000电磁流量计 | MF/C1021021200CR102 | 150279 | 开封仪表有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.7
8 | RD-HNL-17 | DN800电磁流量计 | MF/C8011021200CR102 | 150273 | 开封仪表有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.7
9 | RD-HNL-19 | 氢气报警仪 | SA-2003 | SA1-9060503/S2-2 | 常州顺安电子科技有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.7.23
10 | RD-HNL-20 | 氢气报警仪 | SA-2003 | SA1-9060503/S2-4 | 常州顺安电子科技有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.7.23
11 | RD-HNL-21 | 安全阀 | YAIBO.15/8 | 200612-2627 | 宁波久兴医疗器械有限公司 | 校验 | 1 |  |  | 1年 | 2025.9.8
1 | RDSY-GZ-DZSB-00176 | 电热式恒温培养箱 | FXB303-1 | M110424337 |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.19 |  | 东郊水厂
2 | RDSY-GZ-DZSB-00181 | 仪表恒温水浴锅 | S-6双列六孔 | 1049 |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.19
3 | RDSY-GZ-DZSB-00182 | 电热鼓风干燥箱 | FXB101-1 | C121028234 |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.19
4 | RDSY-GZ-DZSB-00175 | 手提式压力蒸汽灭菌器安全阀 | GMSX-280 | / |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.9.8
5 | RD-DJ-10 | 常用玻璃量器 | 单标线容量瓶（100ml、250ml、1000ml共计3个） 单标线吸量管（10ml、25ml、50ml、100ml共计4个） 分度吸量管（1ml、2ml、5ml、10ml共计4个） 滴定管（25ml共计1个） |  |  |  | 3 |  |  | 3年 | 2023.10.12
6 | RDSY-GZ-DZSB-00177 | 酸度计 | FE28-Standard | C313910010 |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.1.10
7 | RDSY-GZ-DZSB-00179 | 哈希便携式余氯检测仪 | PCII型 | 18120E375784 |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.1.10
8 | RD-DJ-13 | 氢气报警仪 | SA-2003 | SA22022303/S2-1 |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.7.23
9 | RD-DJ-14 | 氢气报警仪 | SA-2003 | SA19060503/S2-1 |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.7.23
10 | RD-DJ-15 | 电磁流量计 | DN1000 | 197 |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.7.30
11 | RD-DJ-16 | 电磁流量计 | DN1200 | 1306171 |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.7.30
12 | RD-DJ-17 | 电磁流量计 | DN1000 | 196 |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.7.1
合计金额

## 伯阳供水
伯阳供水集中采购物资及服务需求统计表
序号 | 内部编号 | 采购名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 采购要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 检定周期 | 上次校准、检定时间 | 备注
1 | RDSY-GZ-JXSB-00290 | 电热恒温培养箱 | BK.B11-60-1 | 07231907 | 山东博科科学仪器有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.5.21
2 | RDSY-GZ-JXSB-00293 | 点型气体探测器（臭氧） | GTYQ-RWTLCD-3 | ZDE240359010001 | 山东百纳电子设备有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年
3 | RDSY-GZ-JXSB-00294 | 点型气体探测器（二氧化碳） | GTYQ-RWTLCD-4 | ZDE240357010002 | 山东百纳电子设备有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年
合计金额

## 天地环保
天地环保集中采购物资及服务需求统计表
序号 | 内部编号 | 采购名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 采购要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 检定周期 | 上次校准、检定时间 | 备注
1 |  | 气体流量校准仪 | 62AW-1-00-1-20-LJ(MAVG)-KM7100 | 256164 | ALICAT | 0-30L/min | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
2 |  | 气体流量校准仪 | 62A-1-00-0-100-G | 260076 | ALICAT | 0-500ML/min | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
3 |  | 气体流量校准仪 | 62AW-1-00-1-20-LJ(MAVG) | 262787 | ALICAT | 0-30L/min | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
4 |  | 气体流量校准仪 | 62AW-1-00-0-500-BPACK-LJ(MAVG)-KM7100 | 195190 | ALICAT | 0-500ML/min | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
5 |  | 气体流量校准仪 | 62AW-1-00-1-20-LJ(MAVG)-KM7100 | 192493 | ALICAT | 0-30L/min | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
6 |  | 气体流量校准仪 | 62AW-1-00-1-20-LJ | 252327 | ALICAT | 0-30L/min | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
7 |  | 气体流量校准仪 | 62AW-1-00-0-100-GJ-LJ | 269083 | ALICAT | 0-500ML/min | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
8 |  | 气体流量校准仪 | 62AW-1-00-1-20-LJ(MAVG)-KM7100 | 199220 | ALICAT | 0-30L/min | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
9 |  | 气体流量校准仪 | 62AW-1-00-0-500-LJ(MAVG)-KM7100 | 252433 | ALICAT | 0-500ML/min | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
10 |  | 气体流量校准仪 | 62AW-1-00-1-20-LJ(MAVG)-KM7100 | 523439 | ALICAT | 0-30L/min | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
11 |  | 气体流量校准仪 | 62AW-1-00-0-500-LJ(MAVG)-KM7100 | 530649 | ALICAT | 0-500ML/min | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
12 |  | 数字温湿度大气压计 | DYM3-03 | N117 | 厦门纵意仪器仪表有限公司 | 30-110kpa | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
13 |  | 数字温湿度大气压计 | DYM3-03 | N107 | 厦门纵意仪器仪表有限公司 | 30-110kpa | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
14 |  | 数字温湿度大气压计 | DYM3-03 | N116 | 厦门纵意仪器仪表有限公司 | 30-110kpa | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
15 |  | 数字温湿度大气压计 | DYM3-03 | N118 | 厦门纵意仪器仪表有限公司 | 30-110kpa | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
16 |  | 数字温湿度大气压计 | DYM3-03 | N108 | 厦门纵意仪器仪表有限公司 | 30-110kpa | 1 |  |  | 1年 | 2025.3.7
17 |  | 声环境校准器 | AWA6021A | 1026154 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1000HZ 94dB/114dB | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.29
18 |  | 便携式明渠流量计 | YQ-5300 | YQ530024050009 | 青岛云起智能仪器有限公司 |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.29
19 |  | 便携式流速流量测算仪 | FT-LS300-A |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.29
20 |  | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260D | 3260DA22122103 | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.29
21 |  | 高精度配气仪 | KDB-600 | pq2021090801 | 青岛科迪博电子科技有限公司 |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.29
22 |  | 气体压力表 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1年 | 2025.4.29
合计金额

## 水质检测
水质检测公司集中采购物资及服务需求统计表
序号 | 内部编号 | 采购名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 采购要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 检定周期 | 上次检定/校准 有效期至 | 备注 | 建议检定/校准机构
1 | LCSZ/YQ-056 | 流速测量仪 | FP111 |  | Globlewater（美国） | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.04.18 |  | 第三方校准公司
2 | 202101582 | 立式压力蒸汽灭菌器压力表 | Y-60 | 202101582 | 上海云泰仪器仪表有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 半年 | 2025.10.15
3 | 99231 | 立式压力蒸汽灭菌器压力表 | Y-60 | 99231 | 上海云泰仪器仪表有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 半年 | 2025.10.15
4 | 202101531 | 立式压力蒸汽灭菌器压力表 | Y-60 | 202101531 | 上海云泰仪器仪表有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 半年 | 2025.10.15
5 | LCSZ/YQ-007 | 生化培养箱 | SHX250C | 91125208 | 上海树立仪器仪表有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.06.14
6 | LCSZ/YQ-009 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2ES | 1374 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.06.14
7 | LCSZ/YQ-010 | COD消解器 | KDM-6 | LCSZ/YQ-010 | 济南华东高科仪器有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.10.15 | 165℃
8 | LCSZ/YQ-011 | COD消解器 | JC-102C | JC-2017103105 | 青岛聚创环保设备有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.10.15 | 165℃
9 | LCSZ/YQ-012 | 隔水式恒温培养箱 | GSP-9080MBE | 9049 | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.06.14
10 | LCSZ/YQ-013 | 隔水式恒温培养箱 | GH-400BC | 6379 | 北京市永光明医疗仪器厂 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.06.14
11 | LCSZ/YQ-023 | 电热鼓风干燥箱 | FX101-1 | D15050157 | 上海树立仪器仪表有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.06.14 | 180℃
12 | LCSZ/YQ-028 | 仪表恒温水浴锅 | 双列六孔 | LCSZ/YQ-028 | 上海树立仪器仪表有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.06.14
13 | LCSZ/YQ-029 | 电热恒温水浴锅 | 双列四孔 | LCSZ/YQ-029 | 上海树立仪器仪表有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.06.14
14 | LCSZ/YQ-030 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-C | A19010054 | 上海树立仪器仪表有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.06.14
15 | LCSZ/YQ-043 | 马弗炉 | SX4-10 | 346 | 上海树立仪器仪表有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.10.15
16 | LCSZ/YQ-045 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z | 200099 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.06.14
17 | LCSZ/YQ-046 | 隔水式培养箱 | BG-80 | 190026 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.06.14
18 | LCSZ/YQ-047 | 智能一体式箱式电阻炉 | SX2-4-10Z | 20027 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.06.14
19 | LCSZ/YQ-048 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-140 | 200062 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.06.14 | 180℃
20 | LCSZ/YQ-050 | 迈尔斯通微波消解仪 | ETHOS UP | 19114573 | 迈尔斯通集成电路有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.10.15
21 | LCSZ/YQ-053 | 流动注射分析仪 | SAN++ | 203293 | SKalar（荷兰斯卡拉） | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.06.14
22 | LCSZ/YQ-054 | 便携水质多参数分析仪 | Multi3630 | 19320064 | WTW（德国） | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.04.15
23 | LCSZ/YQ-063 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2ES | 415 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.10.15 | 180℃
24 | LCSZ/YQ-064 | 生物安全柜 | BSC-1000A2 | 210051 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.10.15
25 | LCSZ/YQ-065 | 便携式余氯测定仪 | DR300 | 21060A000280 | 美国哈希公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.10.15
26 | LCSZ/YQ-066 | 电热干燥箱 | 101FXB-2 | 9078090 | 上海树立仪器仪表有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.10.15
27 | LCSZ/YQ-073 | 移液枪 | 10uL～100uL | Q29493I | eppendorf德国艾本德股份公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.07.02
28 | LCSZ/YQ-074 | 移液枪 | 100uL～1000uL | Q29786I | eppendorf德国艾本德股份公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.07.02
29 | LCSZ/YQ-075 | 移液枪 | 0.25mL～2.5mL | Q28949H | eppendorf德国艾本德股份公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.07.02
30 | LCSZ/YQ-076 | 移液枪 | 0.5mL～5mL | P60740I | eppendorf德国艾本德股份公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.07.02
31 | LCSZ/YQ-077 | 移液枪 | 1mL～10mL | 1525571 | eppendorf德国艾本德股份公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.07.02
32 | LCSZ/YQ-078 | 移液枪 | 100uL～1000uL | YE4E402785 | 大龙兴创实验仪器有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.07.02
33 | LCSZ/YQ-079 | 移液枪 | 100uL～1000uL | 15525639 | 上海宝予德科学仪器有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.07.02
34 | LCSZ/YQ-080 | 移液枪 | 5uL～50uL | LZ11162 | 芬兰雷勃公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.07.02
35 | LCSZ/YQ-081 | 塞氏盘 | 0-30m | LCSZ/YQ-081 | 通达工量具有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.07.02
36 | LCSZ/YQ-089 | COD回流消解器 | STAEHD-106B | LCSZ/YQ-089 | 济南盛泰电子科技有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.10.15 | 165℃
37 | LCSZ/YQ-091 | 手动移液器 | Finnpipette F3 5～50uL | VZ08908 | 赛默飞世尔（苏州）仪器有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.03.03
38 | LCSZ/YQ-092 | 手动移液器 | Finnpipette F3 5～50uL | TO92902 | 赛默飞世尔（苏州）仪器有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.03.03
39 | LCSZ/YQ-093 | TopPette手动单道可调移液器 | 100uL～1000uL | YE257BR0046550 | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | 校准 | 2 |  |  | 1年 | 2025.03.03
40 | SZSB-WDJ.1 | 干湿温度计 | / | / | / | 校准 | 5 |  |  | 1年 | 2025.10.15
41 | SZSB-WDJ.2 | 温湿度表 | / | / | / | 校准 | 9 |  |  | 1年 | 2025.10.15
42 | SZSB-WDJ.15 | 电子温度计 | / | / | / | 校准 | 15 |  |  | 1年 | 2025.10.15
43 | 38 | 压力表 | / | / | / | 校准 | 38 |  |  | 半年 | 2025.05.07
合计金额

## 城南供水
城南供水集中采购物资及服务需求统计表
序号 | 内部编号 | 采购名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 采购要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 检定周期 | 上次校准、检定时间 | 备注
1 | 16 | 电子天平 | GC224 | TS052007007 | 上海佑科 | 校准 | 1 |  |  | 一年 | 2025.11
2 | 17 | 紫外可见分光光度计 | AQ8100 | 9A8X341008 | 赛默飞 | 校准 | 1 |  |  | 一年 | 2025.11
3 | 18 | 便携式浊度仪 | AQ3010 | 2924973 | 赛默飞 | 校准 | 1 |  |  | 一年 | 2025.11
4 | 19 | 便携式PH分析仪 | A221 | K16223 | 赛默飞 | 校准 | 1 |  |  | 一年 | 2025.11
5 | 20 | 压力蒸汽灭菌器（压力表） | YXQ-LS18SI(Y-60) | 2022013866 | 上海博迅医疗 | 校准 | 1 |  |  | 一年 | 2025.11
6 | 21 | 隔水式恒温培养箱 | GNP-9050 | 61362 | 上海夜拓 | 校准 | 1 |  |  | 三年 | 2025.11
7 | 22 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 61361 | 上海夜拓 | 校准 | 1 |  |  | 三年 | 2025.11
8 | 23 | 便携式比色计（余氯仪） | AQ3170 | 2056631 | 赛默飞 | 校准 | 1 |  |  | 一年 | 2025.11
9 | 24 | 温度湿度表 | WS2080B | 049667 | 天津科辉仪表 | 校准 | 1 |  |  | 一年 | 2025.11
10 | 25 | 安全阀 | TYAIB0.15/8 | A211108-1953 | 宁波久兴 | 校准 | 1 |  |  | 一年 | 2025.1
11 | 26 | 安全阀 | A27W-16T¦DN25¦(1.0-1.3MPa） | 55823 | 浙江富羽 | 校准 | 1 |  |  | 一年 | 2025.1
12 | 27 | 安全阀 | A27W-16T¦DN25¦(1.0-1.3MPa） | 55846 | 浙江福羽 | 校准 | 1 |  |  | 一年 | 2025.1
13 | 28 | 压力表 | Y-100 | 20210655304 | 北京普特 | 校准 | 1 |  |  | 6个月 | 2025.07
14 | 29 | 压力表 | Y-100 | 20210655282 | 北京普特 | 校准 | 1 |  |  | 6个月 | 2025.07
15 | 30 | 压力表 | Y-100 | 20210655289 | 北京普特 | 校准 | 1 |  |  | 6个月 | 2025.07
16 | 34 | 氢气报警仪 | SA2003 | Sa1911905 | 常州顺安电子科技有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8
17 | 35 | 氢气报警仪 | SA2003 | Sa20031302 | 常州顺安电子科技有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8
18 | 36 | 氧气报警仪 | LT-05M | 190926f1 | 青岛朗科电子科技有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8
19 | 37 | 臭氧报警仪 | bh-60 | B13y440054 | 河南省保时安电子科技有限公司 | 校准 | 1 |  |  | 1年 | 2025.8
合计金额