## 环科检测
环科检测耗材采购清单
序号 | 采购名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 采购要求 | 备注
1 | 砂芯坩埚 | G4 60ml | 个 | 10
2 | 玻璃注射器 | 300ml | 个 | 2
3 | 玻璃注射器 | 30ml | 个 | 2
4 | 玻璃注射器 | 10ml | 个 | 2
5 | 玻璃注射器 | 5ml | 个 | 2
6 | 玻璃注射器 | 5ml | 个 | 2
7 | 一次性塑料注射器 | 5ml | 支 | 100
8 | 屈臣氏蒸馏水 | 每箱24瓶 每瓶650ml | 箱 | 10
9 | 氮气减压阀 | 2.5*25全铜 | 个 | 2 |  |  | 需过检
10 | 包边石棉网 | 15cm*15cm | 个 | 10
11 | 原子荧光空心阴极灯（砷） | 海光AFS-9730 | 个 | 1
12 | 原子荧光空心阴极灯（硒） | 海光AFS-9730 | 个 | 1
13 | 原子荧光空心阴极灯（铋） | 海光AFS-9730 | 个 | 1
14 | 培养试管（平口圆底） | 内径15mm高18cm | 个 | 500
15 | 培养皿 | 200ml | 套 | 10
16 | 移液枪头 | 10ml | 包（100个） | 5
17 | 移液枪头 | 1ml | 包（100个） | 5
18 | 接种棒 | 全铜 | 个 | 2
19 | 接种环 | 全铜 | 个 | 10
20 | 酒精灯 | 250ml | 个 | 1
21 | 赛默飞离子色谱阴离子柱 | 赛默飞4x20mm，货号064149 | 根 | 1
22 | 赛默飞离子色谱阴离子抑制器 | 赛默飞ICS-600，货号082540 | 个 | 1
23 | 赛默飞离子色谱阴离子保护柱 | 赛默飞ICS-600，货号064147 | 根 | 1
24 | 赛默飞离子色谱阳离子柱 | 赛默飞ICS-600 4x250mm，货号046073 | 根 | 1
25 | 赛默飞离子色谱阳离子抑制器 | 赛默飞ICS-600，货号082542 | 个 | 1
26 | 赛默飞离子色谱阳离子保护柱 | 赛默飞ICS-600，货号046074 | 根 | 1
27 | 离子色谱专用抑制器恒电流源 | 赛默飞ICS-600用 | 个 | 1
28 | 赛默飞ICS-600型离子色谱进样管配套进样塞 | 赛默飞货号038009 | 1盒（250个） | 1
29 | 赛默飞ICS-600型离子色谱进样管 | 5ml（货号P/N038008） | 1盒（250个） | 1
30 | 银氢前处理小柱 | 适用5085.3-2007 | 1盒（50个） | 4
31 | 弗罗里硅土柱 | 1000mg/6ml | 1盒（30个） | 1
32 | 尼龙滤膜 | 0.22um | 盒/50片 | 4 |  |  |  | 尺寸3cm
33 | C18柱 | 500mg/6ml | 1盒（30个） | 1
34 | 锶空心阴极灯 | 赛默飞原子吸收光谱仪配套 | 个 | 1 |  |  | 曙光明 | 仪器型号赛默飞ice-3500
35 | 高温高压灭菌指示卡 | / | 200片/包 | 1
36 | 锂空心阴极灯 | 赛默飞原子吸收光谱仪配套 | 个 | 1 |  |  | 曙光明 | 仪器型号赛默飞ice-3500
37 | 钛空心阴极灯 | 赛默飞原子吸收光谱仪配套 | 个 | 1 |  |  | 曙光明 | 仪器型号赛默飞ice-3500
38 | 中速定量滤纸 | 12.5cm | 盒 | 1
39 | 牛皮纸 | 1m×1.5m | 张 | 500
40 | cod全自动滴定管带双联球加试剂瓶 | 滴定管50ml，试剂瓶2000ml | 个 | 1 |  |  | 天玻
41 | 溶解氧瓶 | 250ml，蜀牛 | 个 | 40
42 | 安捷伦色谱级机械泵油 | 1加仑货号5191-5852 | 桶 | 1
43 | 石墨密封垫圈 | 安捷伦货号：5181-3323 | 盒 | 1
44 | 石墨密封垫圈 | 安捷伦货号：5062-3508 | 盒 | 1
45 | 上纤维滤纸 | 莱伯泰科货号:06504 | 包（100个） | 5
46 | 下纤维滤纸 | 莱伯泰科货号:04133 | 包（100个） | 5
47 | 上密封圈 | 莱伯泰科货号:06513 | 个 | 10
48 | 下密封圈 | 莱伯泰科货号:06514 | 个 | 10
49 | 硅酸镁柱净化柱 | 500mg/6ml | 盒/30个 | 1
50 | 蛇形冷凝管 | 盛泰科技STEHDB-106-3智能一体化蒸馏仪 | 个 | 1
51 | 1ml定量浓缩管 | 10cm高 15mm直径 | 个 | 10
52 | 毛细色谱柱 | rtx-5 30米 | 个 | 1
53 | 毛细色谱柱 | rtx-1 30米 | 个 | 1
54 | 毛细色谱柱 | rtx-wax 30米 | 个 | 1
55 | 毛细色谱柱 | rtx-624 30米 | 个 | 1
56 | 样品筛 | 直径200mm孔径5mm | 个 | 1
57 | 离子分析柱 | 62885 | 个 | 1 |  |  |  | 赛默飞
58 | 离子保护柱 | 62887 | 个 | 1 |  |  |  | 赛默飞
59 | 氢氧化钾淋洗罐 | 74532 | 个 | 1 |  |  |  | 赛默飞
合计
质保期：1年

## 水质检测
水质检测耗材采购清单
序号 | 采购名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 采购要求 | 备注（单位）
1 | 刻度吸管 | 20ml | 支 | 20 |  |  | 天玻A级的
2 | 刻度吸管 | 1ml | 支 | 30 |  |  | 天玻A级的
3 | 刻度吸管 | 2ml | 支 | 20 |  |  | 天玻A级的
4 | 刻度吸管 | 5ml | 支 | 30 |  |  | 天玻A级的
5 | 刻度吸管 | 10ml | 支 | 30 |  |  | 天玻A级的
6 | 大肚移液管 | 1ml | 支 | 12 |  |  | 天玻A级的
7 | 大肚移液管 | 5ml | 支 | 15 |  |  | 天玻A级的
8 | 大肚移液管 | 10ml | 支 | 30 |  |  | 天玻A级的
9 | 大肚移液管 | 25ml | 支 | 20 |  |  | 天玻A级的
10 | 大肚移液管 | 50ml | 支 | 10 |  |  | 天玻A级的
11 | 大肚移液管 | 100ml | 支 | 5 |  |  | 天玻A级的
12 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 10 |  |  | 棕色或透明天玻A级的
13 | 容量瓶 | 5ml | 个 | 10 |  |  | 棕色或透明天玻A级的
14 | 容量瓶 | 10ml | 个 | 10 |  |  | 棕色或透明天玻A级的
15 | 容量瓶 | 25ml | 个 | 10 |  |  | 棕色或透明天玻A级的
16 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 25 |  |  | 棕色或透明天玻A级的
17 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 25 |  |  | 棕色或透明天玻A级的
18 | 容量瓶 | 200ml | 个 | 5 |  |  | 棕色或透明天玻A级的
19 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 25 |  |  | 棕色或透明天玻A级的
20 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 25 |  |  | 棕色或透明天玻A级的
21 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 15 |  |  | 棕色或透明天玻A级的
22 | 容量瓶 | 2000ml | 个 | 10 |  |  | 棕色或透明天玻A级的
23 | 比色管 | 50ml | 盒 | 5 |  |  | 天玻A级的
24 | 比色管 | 10ml | 盒 | 2 |  |  | 天玻A级的
25 | 比色管 | 25ml | 盒 | 5 |  |  | 天玻A级的
26 | 量筒 | 100ml | 个 | 10 |  |  | 天玻A级的
27 | 量筒 | 25ml | 个 | 5 |  |  | 天玻A级的
28 | 量筒 | 50ml | 个 | 10 |  |  | 天玻A级的
29 | 量筒 | 10ml | 个 | 4 |  |  | 天玻A级的
30 | 量筒 | 50ml | 个 | 5 |  |  | 天玻A级的
31 | 量筒 | 250ml | 个 | 5 |  |  | 天玻A级的
32 | 量筒 | 1000ml | 个 | 5 |  |  | 天玻A级的
33 | 锥形瓶 | 2000ml | 个 | 6 |  |  | 蜀牛
34 | 锥形瓶 | 150ml | 个 | 20 |  |  | 蜀牛
35 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 20 |  |  | 蜀牛
36 | 锥形瓶 | 500ml | 个 | 20 |  |  | 蜀牛
37 | 试剂瓶 | 1000ml | 个 | 20 |  |  | 蜀牛
38 | 试剂瓶 | 100ml | 个 | 20 |  |  | 蜀牛
39 | 试剂瓶 | 250ml | 个 | 20 |  |  | 蜀牛
40 | 试剂瓶 | 50ml | 个 | 20 |  |  | 蜀牛
41 | 试剂瓶 | 500ml | 个 | 20 |  |  | 蜀牛
42 | 试剂瓶（棕色） | 1000ml | 个 | 40 |  |  | 蜀牛
43 | 试剂瓶（棕色） | 2500ml | 个 | 20 |  |  | 蜀牛
44 | 顶空瓶（白色） | 250ml | 个 | 40 |  |  | 蜀牛
45 | 顶空瓶（白色） | 100ml | 个 | 40 |  |  | 蜀牛
46 | 溶解氧瓶 | 250ml | 个 | 50 |  |  | 蜀牛
47 | 无菌瓶 | 500ml | 个 | 20 |  |  | 蜀牛
48 | 无菌瓶 | 100ml | 个 | 10 |  |  | 蜀牛
49 | 无菌瓶 | 250ml | 个 | 20 |  |  | 蜀牛
50 | 抽滤装置 | 500ml | 个 | 2 |  |  | 蜀牛
51 | 玻璃珠 |  | 盒 | 1
52 | 定性滤纸 | 15cm | 盒 | 10
53 | 定性滤纸 | 12.5cm | 盒 | 10
54 | 精密试纸 | 5.5-9.5 | 个 | 5
55 | 广泛试纸 | 1.0-14.0 | 盒 | 15
56 | 吸耳球 | 中 | 个 | 10
57 | 塑料吸管 | 2.5ml | 包 | 2
58 | 滤膜 | 50mm*0.45um | 盒 | 5
59 | 滴定管棕色 | 25ml | 个 | 5 |  |  | 四氟
60 | 滴定管棕色 | 50ml | 盒 | 5 |  |  | 四氟
61 | 滴定管白色 | 25ml | 个 | 5 |  |  | 四氟
62 | 滴定管白色 | 50ml | 个 | 5 |  |  | 四氟
63 | 取样器 | 不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 取水
64 | 取样器 | 1000ml玻璃 | 个 | 2 |  |  | 取水
65 | 消解瓶 |  | 个 | 20 |  |  | 筒形45*160,24#cod专用
66 | 无菌袋 | 250ml | 个 | 200
67 | 烧杯 | 100ml | 个 | 10 |  |  | 低型蜀牛
68 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 10 |  |  | 低型蜀牛
69 | 烧杯 | 2000ml | 个 | 6 |  |  | 低型蜀牛
70 | 烧杯 | 1000ml塑料 | 个 | 6 |  |  | 低型蜀牛
71 | 分液漏斗 | 250ml | 个 | 6 |  |  | 梨形，塞子四氟蜀牛
72 | 分液漏斗 | 150ml | 个 | 6 |  |  | 梨形，塞子四氟蜀牛
73 | 分液漏斗 | 500ml | 个 | 6 |  |  | 梨形，塞子四氟蜀牛
74 | PP棉滤芯 | 20寸 | 个 | 15 |  |  | 使用于Molelement1830d纯水机
75 | UDF活性炭 | 20寸 | 个 | 6 |  |  | 使用于Molelement1830d纯水机
76 | CTO活性炭 | 20寸 | 个 | 6 |  |  | 使用于Molelement1830d纯水机
77 | 超纯化柱 | 42厘米 | 个 | 1 |  |  | 使用于Molelement1830d纯水机
78 | 气体管道检漏液 |  | 瓶 | 1 |  |  | 世伟洛克，适用于实验室设备管道线路的气体检漏
79 | 斜二口平底烧瓶 | 500mL | 个 | 3 |  |  | pomex
80 | 巯基棉管 | 甲基汞气相色谱6*95mm | 个 | 100 |  |  | 聚凯科创
81 | 干燥柱 | 玻璃，长 250mm，内径 20mm | 个 | 5 |  |  | 升级四氟活塞
82 | 分液漏斗 | 1000 mL | 个 | 10 |  |  | 梨形，塞子四氟蜀牛
83 | 分液漏斗 | 2000 mL | 个 | 10 |  |  | 梨形，塞子四氟蜀牛
84 | 2mL微量进样瓶 棕色 | 100个/包 | 包 | 10 |  |  | 聚凯科创
85 | 2mL微量进样瓶盖 | 100个/包 | 包 | 50 |  |  | 聚凯科创JK-DK002
86 | 2mL微量进样瓶盖 | 100个/包 | 包 | 20 |  |  | 安捷伦5190-9024
87 | 2mL微量进样瓶盖 | 100个/包 | 包 | 20 |  |  | 赛默飞8000037971
88 | 封口膜 | PM-996,10cm*38m | 卷 | 2 |  |  | 进口
89 | 分液漏斗 | 500ml | 个 | 10 |  |  | 梨形，塞子四氟蜀牛
90 | 砂芯漏斗 | 100ml | 个 | 12 |  |  | 蜀牛G3
91 | 水系一次性针式过滤器 | 13mm*0.22um | 盒 | 10
92 | 水系一次性针式过滤器 | 13mm*0.45um | 个 | 6
93 | Ag/Ba/H预处理柱 | 1cc | 个 | 2
94 | 称量纸 | 小号 | 袋 | 10
95 | 称量纸 | 中号 | 袋 | 10
96 | 枪头1mL |  | 袋 | 4
97 | 枪头200VL |  | 袋 | 2
98 | 称量纸 | 大号 | 袋 | 10
99 | 吹扫捕集顶空瓶盖（带垫）,20-40mL | 100个/包 | 包 | 20 |  |  | 聚凯科创JK-DK0040
100 | 钳口顶空瓶盖（带垫），20mL | 100个/包 | 包 | 20 |  |  | 聚凯科创JK-DK0020
101 | 磁吸螺纹顶空瓶盖18mm（带垫） | 100个/包 | 包 | 2 |  |  | 聚凯科创
102 | 具塞瓶 | 10ml | 个 | 5
103 | 试剂瓶（附聚四氟乙烯旋转盖） | 50ml | 个 | 10 |  |  | 蜀牛
104 | 螺纹顶空瓶20ml | 100个/包 | 包 | 2 |  |  | 赛默飞705212106231
105 | 螺纹顶空瓶盖垫 | 100个/包 | 包 | 2 |  |  | 赛默飞8000047548
106 | 螺纹顶空瓶盖18mm | 100个/包 | 包 | 2 |  |  | 赛默飞223850/3/8000047548
107 | 弗罗里（Florisil）硅土净化柱 | 1000mg或500mg | 个 | 200 |  |  | 津杨
108 | C18固相萃取柱 | 1000mg或500mg | 个 | 200 |  |  | 津杨
109 | 3M活性炭口罩(呼吸、阀头戴式)9542V | 25个/盒 | 盒 | 25 |  |  | 3M
110 | 吹扫捕集顶空瓶盖40mL | 1000个/包 | 包 | 2000 |  |  | 安捷伦货号5190-9604
111 | DVB/CAR/PDMS进样针SPME fiber/arrow |  | 个 | 2200 |  |  | 赛默飞
112 | 玻璃棉 | 500g | 个 | 200 |  |  | 赛谱
113 | 烫金Pass绿色合格证 | 6*3cm | 张 | 15
114 | 移液枪 | 1ml | 个 | 2 |  |  | 可调，国产艾本德
115 | 移液枪 | 10ml | 个 | 2 |  |  | 可调，国产艾本德
116 | 移液枪 | 100ul | 个 | 2 |  |  | 可调，国产艾本德
117 | 离子色谱仪淋洗液罐 |  | 罐 | 1 |  |  | 赛默飞038141
118 | 离子色谱仪样品瓶套装 |  | 套 | 2 |  |  | 赛默飞074532
119 | Ba/Ag/H预处理柱 | 1cc,50/pk | 台 | 1
合计
质保期：1年

## 润达水业
润达水业耗材采购清单
序号 | 采购名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 采购要求 | 备注（单位）
1 | 碘量瓶 | 250ml | 个 | 1
2 | 滤纸 | 15cm | 盒 | 30
3 | 玻璃平皿 | 90mm | 个 | 10
4 | 三角烧瓶 | 250ml | 个 | 4
5 | 三角烧瓶 | 500ml | 个 | 8
6 | 透明容量瓶 | 250ml | 个 | 8
7 | 透明容量瓶 | 100ml | 个 | 6
8 | 烧杯 | 100ml | 个 | 4
9 | 烧杯 | 250ml | 个 | 4
10 | 烧杯 | 500ml | 个 | 2
11 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 1
12 | 电炉（单联） | 200v 2kw | 个 | 1
13 | 比色瓶（余氯） | 24276 | 个 | 6
14 | 比色瓶（浊度） | 24347 | 个 | 6
15 | 微孔过滤膜（水系） | 直径50mm 孔径0.45μm /50片装 | 盒 | 100
16 | 实验室三联水龙头（普教） | 240*580 | 个 | 2
17 | 比色管 | 50ml | 个 | 12
18 | 医用乳胶管 | 内径5mm*外径10mm | 米 | 30
19 | 平底蒸馏器烧瓶 | 1000ml/24# | 个 | 4
20 | 蛇形冷凝管 | 250ml/24# | 个 | 1
21 | 耐高温硅胶软管 | 内径8mm*外径12mm | 米 | 15
22 | 耐高温硅胶软管 | 内径15mm*外径20mm | 米 | 15
23 | 刻度吸管 | 5ml | 根 | 10
24 | 刻度吸管 | 1ml | 根 | 10
25 | 吸球 | 30ml | 个 | 10
26 | 吸球 | 60ml | 个 | 10
27 | 称量纸 | / | 包 | 10
28 | 烧杯 | 500ml | 个 | 5
29 | 烧杯 | 50ml | 个 | 5
30 | 烧杯 | 100ml | 个 | 6
31 | 比色皿 | 1ml | 个 | 10
32 | 比色皿 | 3ml | 个 | 10
33 | 滴定管（酸碱通用的透明的） | 25ml | 个 | 5
34 | 1801全玻璃蒸馏器圆底 | 1000ml/24# | 套 | 2
35 | 蛇形冷凝瓶 | 250mm/14# | 套 | 2
36 | 棉球 | 500g/包 | 包 | 4
37 | 纱布 | 500g/包 | 包 | 4
38 | 华欧广口试剂瓶 | 10000磨砂白大口玻璃 | 个 | 4
39 | 细菌培养皿 | 无标90ml | 套 | 15
合计
质保期：1年

## 天地环保
天地环保耗材采购清单
序号 | 采购名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注（单位）
1 | 中速定性滤纸 | 中速15cm | 盒 | 20 |  |  | 新星
2 | 塑料注射器 | 20ml | 个 | 100 |  |  | 米格
合计
质保期：1年