## Sheet1
报价单（模板）
公司名称：（盖公章） | [5 empty] | 地址：
联系人： | [5 empty] | 联系电话：
收货地址：山东聊城
日期：报价日期以平台上传报价单日期为准
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 含税（元） |  | 备注
1 | 二期多级AO排空阀门保养 | / | 2台
2 | 二期中水出水DN100手动蝶阀更换、二期中水出水DN100止回阀更换、二期中水更换DN100机械式流量表（1.阀门1台、止回阀2台、流量表1台材质为碳钢；2.含水下作业、封堵管道；3.含水泵吊装和机械；4.含阀门垫片、螺栓（304）等辅材） | /
3 | 二期生化池进水阀门加装不锈钢延长杆及亚克力透明护罩 | / | 2个
4 | 二期细格栅输送机焊接维修 | / | 1台
5 | 一期剩余污泥泵DN100管道改造1项（6米DN100PE管熔接、1套止回阀熔接、水泵拆装调试、不锈钢钢丝绳安装） | /
6 | 一期剩余污泥泵加装DN100嵌入式四氟双供电式流量计（天津凯美龙电磁流量计） | / | 1台
7 | 一期二沉池加装布气管道和4KW鼓风机2项（1、风机为4KW、流量420m³/H、压力为500（mbar）、配备进风口过滤器、并为整机配备不锈钢防雨罩、包含电源线等辅材2、管路需在行车底部开DN20孔洞14个，管路材质为PE管，主管路为DE40，分支管为DE20，每套设置14个DE20PE活接阀门） | /
合计金额（元） |  | 小写： |  |  | 大写：
说明 | 1.报价单有效期： 3个 月 2.本报价税率：响应询价文件 3.本报价含运费、装卸费。 4.质保期：响应询价文件 5.技术参数：响应询价文件