## Sheet1
报价单（模板）
公司名称：（盖公章） | [5 empty] | 地址：
联系人： | [5 empty] | 联系电话：
收货地址：山东聊城
日期：报价日期以平台上传报价单日期为准
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 含税（元） |  | 备注
1 | 一期缺氧区1号5.5kw搅拌机维修：对设备开展线圈大修作业，完成定子铁损实验检测，更换轴承 2 个、机封 2 个，配套更换不锈钢叶轮，对整机进行密封处理及油品更换，完成气密性实验，含拆卸、安装、运输、调试 | / |  |  |  |  | 以上报价包含吊车等机械费
2 | 六中泵站30kw污水泵维保：对设备开展线圈大修，完成定子铁损试验；更换轴承 3 个、机械密封 2 个、热敏电阻及 O 型圈，对设备进行整机密封处理并加注 - 10# 机械油，完成气密性试验，含拆卸、安装、运输、调试，底座除锈喷漆。 | /
3 | 二期生化池除臭风机更换：新风机安装，含拆卸、安装、运输、调试。 | /
4 | 二期北侧5.5kw剩余污泥泵维修：设备线圈大修及定子铁损试验，更换轴承 4 个、机械密封 2 个，更换上 / 下探头、热敏电阻，对设备进行整机密封处理并完成油品更换，开展气密性试验，含拆卸、安装、运输、调试。 | /
合计金额（元） |  | 小写： |  |  | 大写：
说明 | 1.报价单有效期： 3个 月 2.本报价税率：响应询价文件 3.本报价含运费、装卸费。 4.质保期：响应询价文件 5.技术参数：响应询价文件