## Sheet1
报价单（模板）
公司名称：（盖公章） | [5 empty] | 地址：
联系人： | [5 empty] | 联系电话：
收货地址：山东聊城
日期：报价日期以平台上传报价单日期为准
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 含税（元） |  | 备注（注明品牌等）
1 | 采购一期内回流穿墙泵（菲德克 TPB-W7.5）备用叶轮3台，叶轮材质需为304不锈钢，尺寸及动平衡精度与原设备完全一致。 | / | 1项 |  |  |  | 以上报价包含吊车等机械费用，所有备件均需提供产品合格证及材质证明文件。
2 | 采购主机框架1套（含 L 柱支架、叶轮蜗壳等配件，需焊接成型，材质为304不锈钢） | / | 1项
3 | 检查一期4台内回流穿墙泵的底部安装位及耦合口 | / | 1项
4 | 对一期2台内回流穿墙泵（4号及备用泵）进行维保，内容包括泵体框架整形校正、更换叶轮（使用本次采购新叶轮）、电机线圈绝缘检测与保养；维保完成后进行试运行，确保泵体流量、振动、噪音等参数符合正常运行标准。 | / | 1项
合计金额（元） |  | 小写： |  |  | 大写：
说明 | 1.报价单有效期： 3个 月 2.本报价税率：响应询价文件 3.本报价含运费、装卸费。 4.质保期：响应询价文件 5.技术参数：响应询价文件