| 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新增 |  |  |  |  |  |
| 400万像素防爆枪机 | 海康威视 | DS-2XE3045FWD-CX | 台 | 2 | 一、二期碳源罐区新增监控4处（其中加药区2台必须为防爆产品）；二期新购柱塞泵间新增监控1处，一期新购柱塞泵监控移机1处； |
| 400万像素枪机 | 海康威视 | DS-2CD1T45D-LA | 台 | 1 |  |
| 400万6寸球机 | 海康威视 | DS-2DC6425DW-DE | 台 | 2 |  |
| 网络交换机 | 海康威视 | DS-KAD606-3E8 | 台 | 3 |  |
| 无线传输网桥 | 锐捷 | RG-YST250F | 对 | 2 |  |
| 超五类网线 | 仝网 | CAT5 | 米 | 300 |  |
| 国标电源线 | 仝网 | RVV2*1.0 | 米 | 200 |  |
| 镀锌管 | 国产 | 国标20# | 米 | 80 |  |
| PVC阻燃管 | 鲁塑 | 鲁塑国标20# | 米 | 100 |  |
| 设备箱+耗材 | 国产 |  | 项 | 1 |  |
| 无线传输网桥 | 锐捷 | RG-YST250F | 项 | 1 | 一期办公楼至门禁网桥 |
| 400万像素枪机 | 海康威视 | DS-2CD1T45D-LA | 台 | 1 | 一期至二期过路新增监控1处 |
| 国标电源线 | 仝网 | RVV2*1.0 | 米 | 200 |  |
| 光纤 |  |  | 米 | 200 |  |
| 光纤收发器 |  |  | 对 | 1 |  |
| PVC阻燃管 |  |  | 米 | 200 |  |
| 监控杆 |  |  | 个 | 1 |  |
| 一二期监控、办公楼至门禁网桥安装调试 |  | 含人工及配件等 | 项 | 1 |  |
| 二、改造 |  |  |  |  |  |
| 二期生化池监控设备井内交换机及附属设备更换 |  | 含人工及配件光纤收发器等 | 项 | 1 |  |
| 一二期光纤线路改造优化 |  | 含人工及配件光纤收发器等 | 项 | 1 |  |
| 网络线路进行改造优化，设置固定检查点，形成网络拓扑图； |  | 更换部分老化设备箱、含人工及配件光纤收发器等 | 项 | 1 |  |

采购清单