## Sheet1
序号 | 项目内容 | 工段 | 参数 | 材质 | 数量 | 备注
1 | 构筑物护栏加设踢脚线 | 预处理曝气沉砂池 | 10CM*1.2MM | 304不锈钢 | 29m
2 |  | 一期浓缩池 | 10CM*1.2MM |  | 90m
3 |  | 一期二级提升泵房 | 10CM*1.2MM |  | 4m
4 |  | 一期35kv、反硝化楼梯 | 10CM*1.2MM |  | 11m
5 |  | 一期深度处理平台 | 10CM*1.2MM |  | 125m
6 |  | 一期深度处理风机房 | 10CM*1.2MM |  | 30m
7 |  | 二期浓缩池及污泥均质池 | 10CM*1.2MM |  | 80m
8 |  | 二期絮凝沉淀池 | 10CM*1.2MM |  | 29m
9 | 阀门井盖板更换 | 一期碳源罐区 | 60CM*60CM*5MM | 碳钢钢板 | 1块
10 | 药剂投加点支架改造 | 铁盐、碳源、酰胺投加点 | 5CM*5CM*3MM | 热镀锌角钢 | 8处 | 含镀锌角钢（需加刷2层环氧防腐漆）约12m；不锈钢抱箍；加药漏斗等辅材
11 | 灭火器底座 | 推车式灭火器底座 | 5CM*5CM*3MM | 热镀锌角钢 | 4套
12 | 挡鼠板安装 | 角铁轨道，内置铁皮 | 116CM*40CM |  | 1套
13 | 加药间酰胺加药管道支架安装 |  |  |  | 1处
14 | 二期细格输送机螺旋焊接栅焊接 |  |  |  | 1处
15 | 二期柱塞泵加装挡板、门岗电动伸缩门框架修复 |  | 100CM*100CM | 彩钢板 | 1项
16 | 新板框脱泥机挡水棚安装 | 辅材8米热镀锌槽钢（5*5，厚度6mm），φ6mm钢丝25米 | 11.3M*4M | PVC防水布 | 1套 | 含伸缩挂钩、猫爪卡扣等辅材
17 | 一期格栅挡板安装 | 140*27厘米2块儿折弯，80*27厘米1块儿折弯，60*80厘米1块儿折弯 | 140CM*27CM | 304不锈钢 | 1项
18 | 一、二新板框车间更换行吊滑触线 | 6平方铜线 | 36m |  | 2处
19 | 行人踏步（一阶） | 一期双模试验集装箱管道 | 花纹防滑钢板，宽0.5m，厚度5mm |  | 1处 | 黄黑警示面漆
20 | 行人踏步（二阶） | 氧化沟 | 花纹防滑钢板，宽0.6m，厚度5mm |  | 4处 | 黄黑警示面漆
21 | 行人踏步（二阶） | 反硝化控制室 | 花纹防滑钢板，宽1.3m，厚度5mm |  | 1处 | 黄黑警示面漆
22 | 行人踏步（一阶） | 粗格栅 | 花纹防滑钢板，宽0.5m，厚度5mm |  | 1处 | 黄黑警示面漆
23 | 行人踏步（一阶） | 东氧化沟东头电缆线管 | 花纹防滑钢板，宽0.5m，厚度5mm |  | 1处 | 黄黑警示面漆