## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 加药间地排 | 40*4 | 米 | 20
2 | 关键设备控制柜、电源柜绘制图纸 |  | 套 | 25
3 | 应急灯 | KLD 3W | 套 | 6 | 包含安装
4 | 安全出口 |  | 套 | 1 | 包含安装
5 | 甲醇罐区静电释放装置及接地排整治 |  | 套 | 2 | 带防爆合格证
6 | 甲醇流量计加装防爆管 |  | 套 | 10 | 带防爆合格证
7 | 检测报警仪加装防爆管上传到24小时值守中控系统 |  | 套 | 2 | 带防爆合格证
8 | 废旧控制箱拆除，线头防护 |  | 套 | 6
9 | 安装电表 | 600A | 套 | 2 | 含辅材及人工费
10 | 安装电表 | 400A | 套 | 3 | 含辅材及人工费
11 | 安装电表 | 100A | 套 | 1 | 含辅材及人工费
12 | 二期甲醇变频控制箱改造 |  | 套 | 1 | 含辅材及人工费
13 | 4台行吊加装3级防护 |  | 套 | 4 | 2T行吊加装 3 级防护：人工格栅行吊、一级提升泵房行吊、深度处理加药间行吊、深度处理风机房行吊，共4台（每台需加装2套行程开关、1套限制器、1套限位器，含辅材及安装）
14 | 厂区部分设备控制柜修复 |  | 项 | 1 | 一期东沉淀池行车控制柜、二期紫外线消毒控制柜、二期生化池控制柜、一期进水在线站房控制柜、一期党员活动室（南）时控开关控制柜等