| 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国产黑白打印机 | 奔图 | M7180DN | 台 | 1 |
| 400万像素防爆枪机 | 海康威视 | DS-2XE3045FWD-CX | 台 | 2 |
| 400万像素枪机 | 海康威视 | DS-2CD1T45D-LA | 台 | 2 |
| 400万6寸球机 | 海康威视 | DS-2DC6425DW-DE | 台 | 2 |
| 网络交换机 | 海康威视 |  | 台 | 3 |
| 无线传输网桥 | 锐捷 | RG-YST250F | 对 | 3 |
| 超五类网线 | 仝网 | CAT5 | 米 | 300 |
| 国标电源线 | 仝网 | RVV2*1.0 | 米 | 400 |
| 镀锌管 | 国产 | 国标20# | 米 | 80 |
| PVC阻燃管 | 鲁塑 | 鲁塑国标20# | 米 | 300 |
| 光纤 | 国产 | 4芯 | 米 | 200 |
| 光纤收发器 | 国产 |  | 对 | 1 |
| 监控杆 | 国产 | 3.5米 | 个 | 1 |