## Sheet1
报价单
公司名称： | [5 empty] | 地址：
联系人： | [5 empty] | 联系电话：
收货地址：山东聊城
日期：报价日期以平台上传报价单日期为准
序号 | 服务项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 含税总价（元） |  | 备注
1 | 7.5kw污水泵电缆及轴封维保 | \ | 1 |  |  |  | （1）绕组及轴封维保，加固电缆接线并做好防水绝缘处理。（2）更换全新轴封组件，清洁密封腔体，校准装配间隙，杜绝渗水隐患。（3）完工后进行绝缘检测及试机，确保设备运行稳定、无渗漏。
2 | 5.5kw水泵线包及轴封维保 | \ | 2 |  |  |  | （1）进行电机线包及轴封维保，检测电机线包绝缘性能，对受潮老化绕组做修复、浸漆烘干处理。（2）更换全套机械密封件，清理泵腔杂质，调整装配间隙，防止设备渗水进水，通电调试确保水泵运行平稳、无异响、无漏水。
3 | 4.2kw污水泵维保 | \ | 1 |  |  |  | （1）整机拆解全面维保，清理泵腔内泥沙污垢，检查叶轮、轴承、转轴损耗情况，更换老化易损件。（2）排查线路及接线盒防水紧固情况，优化防护措施，整机回装调试，消除异响、漏水、出水不足等问题，保障设备稳定运行。
4
5
6
7
8 |  |  |  |  | 0
合计金额（元） |  | 小写： | 0 |  | 大写： | 0
说明 | 1.报价单有效期： 3个月 2.本报价税率：响应询价文件 3.本报价含涉及维修费、人工费、税金等。 4.质保期:响应询价文件。 5.技术参数:响应询价文件。 6、报价前必须到现场核对维修事项，否则报价无效。