## Sheet1
报价单
公司名称： | [5 empty] | 地址：
联系人： | [5 empty] | 联系电话：
收货地址：山东聊城
日期：报价日期以平台上传报价单日期为准
序号 | 服务项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 含税总价（元） |  | 备注
1 | 二期二级提升泵1号现场控制柜检修 | \ | 1 |  |  |  | 1号、2号现场控制柜无法启动，软启可直启，需对控制柜进行维修；报价包含拆、装、吊装及其他机械费。
2 | 二期二级提升泵2号现场控制柜检修 | \ | 1
3 | 一期缺氧池搅拌机配电柜抽屉修复 | \ | 1 |  |  |  | 恢复电流表，按键启动，旋钮闸刀
4 | 二期北侧絮凝搅拌机2号变频器及电路修复 | \ | 1 |  |  |  | 2号变频器无法启动，电路吸合无法断开
5 | 二期北侧絮凝搅拌机5号变频器及电路修复 | \ | 1 |  |  |  | 5号显示故障，电路吸合无法断开
6 | 加装停机警报灯 | \ | 8 |  |  |  | 二期板框风机，一二期旋转刮泥机6台，除臭2台
7 | 一二期道闸控制系统维修及改造 | \ | 1 |  |  |  | 一二期自动抬杆雷达线圈更换共计2处，地面开槽安装调试；维修一二期门杆挡板2块，提供道闸遥控钥匙5台，报价包含工时及运费
8 | 维修改造一期铁盐变频器线路系统添加远程控制系统组件 | \ | 1
7
8
9
10
合计金额（元） |  | 小写： | 0 |  | 大写：
1.报价单有效期： 3个月 2.本报价税率：相应询价文件 3.本报价含涉及维修费、拆装费、吊装费及其他机械费用、人工费、税金等。 4.质保期:相应询价文件 5.技术参数:响应询价文件。 6.进场人员需持有不低于150万元的雇主责任险和意外险。 7.必须到现场核对维修事项，否则报价无效。